## Troškovnik
TROŠKOVNIK NABAVE OPREME I POSTAVE SANITARNOG ČVORA KOD KAŠTELA U BAKRU
R.BR. | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOL. |  | JED.CIJ. | UKUPNO
1. | Dobava, dostava i montaža sanitarnog kontejnera tip kao 718 (Euromodul) ili jednakovrijedno. Sanitarni čvor je samočisteći. Javna sanitarija sa kamenom fasadom, ulazno tipkalo načinjeno od inoxa sa pozadinskom plavom rasvjetom. Fasada oblagana kamenom. Dimenzije 3,8 x 2,4 m, unutarnja visina 2,3 m Objekt se sastoji od dva prostora, jedan korisnički (WC kabina) i drugi tehničko-servisni Fasada: Fasada obložena kamenom Ulaz: bez naplate, ručno otvaranje, (LED zelena indikacija kad je SLOBODNO), automat za samozatvaranje vrata, ručno zaključavanje (na info ploči vani se pali crvena LED lampa – ZAUZETO) Grijalica – kalorifer prostora Korisnički prostor: unisex prostor Muški/ženski/Invalidi Ugradbeni umivaonik inox, beskontaktni senzor za dozator sapuna, beskontaktni senzor za sušenje ruku Inox školjka sa sustavom pranja WC daske (MAGIC BOX II dezinfikator) po svakom korištenju upotrebom vode, deterđenta i sušenja. Proces pranja traje cca 25 sekundi. Pomični inox držači za invalide, ispod umivaonika niša za invalide. Rasvjeta: panik rasvjeta baterijski napajana, ventilacija, koš za otpadke (pražnjenje iz tehničkog prostora), dispenzer toaletnog papira (dopunjavanje iz tehničkog prostora) Piktogrami oznake za koga je sanitarija namijenjena, Pod: keramika
|  | kom | 1 | a
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO: