## naslov
ARHITEKTONSKI ATELJE, Ulica Slaviše Vajnera Čiče 12, Rijeka, tel./fax: 051/335042; e-mail:art-design@ri.t-com.hr
- ARHITEKTONSKI PROJEKT -
- GLAVNI PROJEKT -
GRAĐEVINA: | OBNOVA PROČELJA
GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE
- DOM KULTURE KRASICA
na k.č. 991/1, k.o. Krasica
INVESTITOR: | GRAD BAKAR, Primorje 39, Bakar
RAZINA OBRADE: | GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: | 04/17
GLAVNI PROJEKTANT: | m.sc. MAJA MATULJA KOS dipl.ing.arh.
Rijeka, veljača 2017.

## opci uvjeti
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆENITO
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim
tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi
radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4. | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti
obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog
posla uključujući:
- nabavu i transport na gradilište
- ugradnju kvalitetnog materijala i opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji
pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima
i pravilima struke
- izradu prateće radioničke dokumentacije
- prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova
- svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu
radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga
zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
6. | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet
predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako
kako je predviđeno projektom.
7. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač
radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu
i radove ugovoriti s Investitorom.
8. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi
imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
9. | Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve
štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
10. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju
i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se
naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog
poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
11. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i
osigurati gradilište.
12. | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
13. | Za pojedine stavke troškovnika navedeni su tipovi i proizvođači zbog jednostavijeg opisa
traženog proizvoda. Navedeni tipovi služe kao projektna norma po pitanju kvalitete i
dizajna. Dozvoljeno je nuđenje drugih jednakovrijednih proizvoda.
Ponuđač koji nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenom mjestu u
troškovniku navesti koji jednakovrijedan proizvod nudi, a uz ponudu mora dostaviti
dokaze jednakovrijednosti temeljem kojih će Investitor u postupku pregleda utvrditi
da li temeljem karakteristika iz troškovnika proizvod ispunjava uvjet jednakovrijednosti.
14. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o
gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća
bez prigovora i primjedbi.

## vanjska stolarija
1. | BRAVARSKI RADOVI DOM KULTURE KRASICA
1.1. | Shema 1
Izrada, dobava i montaža dvokrilnih ulaznih vrata od alu profila, tip Schüco ADS65HD ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Vrata se sastoje od dva zaokretna krila (glavno krilo veće s tri horizontalne prečke, pomoćno manje), izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Otvaranje krila prema van.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za vrata: panti, brava u pet točaka zatvaranja, cilindar i kvaka obostrano.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 152 x 239 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a | 0
1.2. | Shema 2
Izrada, dobava i montaža dvokrilnih ulaznih vrata od alu profila, tip Schüco ADS65HD ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Vrata se sastoje od dva zaokretna krila s tri horizontalne prečke, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Otvaranje krila prema van.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za vrata: panti, brava u pet točaka zatvaranja, cilindar i kvaka obostrano.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 214 x 270 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a | 0
1.3., | Shema 3
Izrada, dobava i montaža dvokrilnih punih vrata od alu profila, tip Schüco ADS65HD ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Vrata se sastoje od dva zaokretna krila s tri horizontalne prečke, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Otvaranje krila prema van.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ispuna: izolirani panel debljine 40 mm, debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Up≤1,0 W/m2K
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za vrata: panti, brava u pet točaka zatvaranja, cilindar i kvaka obostrano.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 158 x 270 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a | 0
1.4. | Shema 4
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih vrata od alu profila, tip Schüco ADS65HD ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Vrata se sastoje od jednog zaokretnog krila s tri horizontalne prečke, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Otvaranje krila prema van.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ispuna: izolirani panel debljine 40 mm, debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Up≤1,0 W/m2K
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za vrata: panti, brava, cilindar i kvaka obostrano.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 114 x 217 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a | 0
1.5. | Shema 5
Izrada, dobava i montaža dvokrilnih balkonskih vrata od alu profila, tip Schüco AWS65 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Vrata se sastoje od dva zaokretna krila koja u sebi imaju horizontalnu prečku ispod koje je ispuna od punog panela a iznad ostakljeni dio. Vrata su izrađena od profila sa prekinutim termičkim mostom.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Ispuna: izolirani panel debljine 40 mm, debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Up≤1,0 W/m2K
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov prozora: zaokretni mehanizam sa skrivenim pantima i ručka s unutarnje strane.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 135 x 254 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a | 0
1.6. | Shema 6
Izrada, dobava i montaža jednokrilnog prozora od alu profila, tip Schüco AWS65 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Prozor se sastoji od jednog zaokretnog otklopnog krila, izrađenog od profila s prekinutim termičkim mostom.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za prozor: zaokretno otklopni mehanizam sa skrivenim pantima i ručka s unutarnje strane.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Ugradnju prozora izvesti prema RAL smjernicama.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 95 x 140 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 4 | a | 0
1.7. | Shema 7
Izrada, dobava i montaža jednokrilnog prozora od alu profila, tip Schüco AWS65 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Prozor se sastoji od jednog zaokretnog otklopnog krila, izrađenog od profila s prekinutim termičkim mostom.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za prozor: zaokretno otklopni mehanizam sa skrivenim pantima i ručka s unutarnje strane.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Ugradnju prozora izvesti prema RAL smjernicama.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 84 x 140 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 2 | a | 0
1.8. | Shema 8
Izrada, dobava i montaža jednokrilnog prozora od alu profila, tip Schüco AWS65 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Prozor se sastoji od jednog zaokretnog otklopnog krila, izrađenog od profila s prekinutim termičkim mostom.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za prozor: zaokretno otklopni mehanizam sa skrivenim pantima i ručka s unutarnje strane.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Ugradnju prozora izvesti prema RAL smjernicama.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 84 x 110 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 2 | a | 0
1.9. | Shema 9
Izrada, dobava i montaža jednokrilnog prozora od alu profila, tip Schüco AWS65 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Prozor se sastoji od jednog zaokretnog otklopnog krila, izrađenog od profila s prekinutim termičkim mostom.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za prozor: zaokretno otklopni mehanizam sa skrivenim pantima i ručka s unutarnje strane.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Ugradnju prozora izvesti prema RAL smjernicama.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 64 x 90 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 2 | a | 0
1.10. | Shema 10
Izrada, dobava i montaža ostakljene stijene od alu profila, tip Schüco AWS65 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Ostakljena stijena se sastoji od dva otklopna krila i sedam fiksnih polja, izrađenih od profila s prekinutim termičkim mostom. Potrebno je ojačati srednje vertikalne profile sa statičkim profilom.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za prozor: otklopni mehanizam sa skrivenim pantima i ručka s unutarnje strane.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Ugradnju prozora izvesti prema RAL smjernicama.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 258 x 319 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 6 | a | 0
1.11. | Shema 11
Izrada, dobava i montaža ostakljene stijene od alu profila, tip Schüco AWS65 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Ostakljena stijena se sastoji od dva otklopna krila i dva fiksna polja, izrađenih od profila s prekinutim termičkim mostom.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za prozor: otklopni mehanizam sa skrivenim pantima i ručka s unutarnje strane.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Ugradnju prozora izvesti prema RAL smjernicama.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 207 x 213 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a | 0
1.12. | Shema 12
Izrada, dobava i montaža ostakljene stijene od alu profila, tip Schüco AWS65 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Ostakljena stijena se sastoji od dva otklopna krila i jednim fiksnim poljem, izrađenih od profila s prekinutim termičkim mostom.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za prozor: otklopni mehanizam sa skrivenim pantima i ručka s unutarnje strane.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Ugradnju prozora izvesti prema RAL smjernicama.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 245 x 140 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 2 | a | 0
1.13. | Shema 13
Izrada, dobava i montaža ostakljene stijene od alu profila, tip Schüco AWS65 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Ostakljena stijena se sastoji od dva otklopna krila i jednim fiksnim poljem, izrađenih od profila s prekinutim termičkim mostom.
Karakteristike traženog sistema:
Ugradbena dubina od 65 mm.
Boja RAL 7047 ili 9006.
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Debljina ovisi o statičkom izračunu.
Karakteristike: Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Prosječna toplinska izolativnost: Uw≤1,7 W/m2K
Okov za prozor: otklopni mehanizam sa skrivenim pantima i ručka s unutarnje strane.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.
Ugradnju prozora izvesti prema RAL smjernicama.
Svi ostali detalji prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Građevinska mjera otvora: 198 x 75 cm.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a | 0
1.14. | Dobava i ugradnja vanjske prozorske klupčice od aluminijskog lima debljine 0,8 mm, razvijene širine 33 cm, plastificarnog u boju ugrađenih alu profila. U cijeni obuhvatiti sav potreban materijal i rad. |  |  | 0
| Obračun po m' ugrađene klupčice. |  |  | 0
|  | m' | 35 | a | 0
| 1. ALUBRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
slovima:
Ponuditelj: