## Sheet1
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE
CIJENIK ZA RADOVE GODIŠNJEG PREGLEDA JAVNE RASVJETE:
1. | GRAĐEVINSKI DIO:
| Opis radova: |  |  | jed mjera | količina | jed. cijena | ukupno
1.1. | Drveni stupovi |  |  | kom | 50 |  | 0
1.2. | Armirano betonski stupovi |  |  | kom | 60 |  | 0
1.3. | Kandalaber stupovi |  |  | kom | 49 |  | 0
1.4. | Zidne konzole za svjetiljke i reflektore |  |  | kom | 71 |  | 0
1.5. | Zidni kabelski priključni ormarići |  |  | kom | 2 |  | 0
1.6. | Trase nadzemnih vodova JR |  |  | m' | 1020 |  | 0
2. | ELEKTROMONTAŽNI DIO:
Opis radova:
2.1. | Kanadalaberi, ostali metalni i dekorativni stupovi |  |  | kom | 49 |  | 0
2.2. | Zidni priključni ormari |  |  | kom | 2 |  | 0
2.3. | Svjetiljke i reflektori |  |  | kom | 583 |  | 0
2.4. | Zračni vodovi JR |  |  | m' | 1020 |  | 0
2.5. | Kabelski vodovi JR (podzemni) |  |  | m' | 1235 |  | 0
| Ukupno radovi godišnjeg pregleda javne rasvjete: |  |  |  | kn/mj
CIJENIK ZA ELEKROMONTAŽNE RADOVE NA JAVNOJ RASVJETI:
|  |  |  | jed mjera | količina | jed. cijena | ukupno
Opis radova:
1. | Zamjena kompletne armature LVC, KN, SINTACO ili sl. na Fe stupu |  |  | kom | 10 |  | 0
2. | Zamjena kompletne armature LVC, KKS ili sl. na drvenom stupu |  |  | kom | 40 |  | 0
3. | Zamjena kompletne armature LVC, KKS ili sl. na betonskom stupu |  |  | kom | 25 |  | 0
4. | Zamjena pleksi stakla na LVC, KN ili sličnoj armaturi |  |  | kom | 15 |  | 0
5. | Zamjena zaštitnog stakla LVC, KKS ili slično na drvenom stupu |  |  | kom | 50 |  | 0
6. | Zamjena zaštitnog stakla LVC, KKS ili slično na betonskom stupu |  |  | kom | 10 |  | 0
7. | Zamjena žarulje na Fe stupu |  |  | kom | 120 |  | 0
8. | Zamjena žarulje na drvenom stupu |  |  | kom | 50 |  | 0
9. | Zamjena žarulje na fasadi |  |  | kom | 150 |  | 0
10. | Zamjena žarulje na betonskom stupu |  |  | kom | 200 |  | 0
11. | Zamjena ostalih elemenata armature,
| dodaje se stavkama 9, 10, 11. |  |  | kom | 150 |  | 0
12. | Ožičenje armature KN ili sl. |  |  | kom | 40 |  | 0
13. | Zamjena usponskog voda |  |  | kom | 15 |  | 0
14. | Popravak kompletne prepone |  |  | kom | 1 |  | 0
15. | Pranje zaštitnog stakla i premazivanje elektrostatikom |  |  | kom | 170 |  | 0
16. | Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom energijom,
na 1kV kabelu (vanjska montaža)
| Presjek kabela do 4 x 35 mm2 |  |  | kom | 5 |  | 0
17. | Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom energijom,
na 1 kV kabelu (unutarnja montaža)
| Presjek kabela do 4 x 35 mm2 |  |  | kom | 5 |  | 0
18. | Izrada kabelske spojnice toploskupljajućom energijom,
na 1 kV kabelu
| Presjek kabela do 4 x 35 mm2 |  |  | kom | 5 |  | 0
19. | Montaža samonosivog kabelskog snopa
| X00 - A 2 x 16 mm2 |  |  | m' | 500 |  | 0
20. | Montaža nosača na stup priteznim vijkom |  |  | kom | 10 |  | 0
21. | Montaža nosača za stup (oko za stup) |  |  | kom | 10 |  | 0
22. | Montaža nosača za zid (oko za zid) |  |  | kom | 10 |  | 0
23. | Montaža zatezne stezaljke za samonosivi kabelski snop
| X-A 2 x 16 mm2 ili X-A 4 x 16 mm2 |  |  | kom | 50 |  | 0
24. | Montaža nosne stezaljke, sa karikom za nosnu stezaljku |  |  | kom | 10 |  | 0
25. | Montaža nosača kutne stezaljke zajedno sa kutnom stezaljkom |  |  | kom | 10 |  | 0
26. | Montaža izolirane stezaljke |  |  | kom | 60 |  | 0
27. | Montaža plastificiranog remena |  |  | kom | 60 |  | 0
28. | Montaža spojnica za vodiče različitog
| presjeka (redukcione spojnice) |  |  | kom | 3 |  | 0
29. | Montaža spojnica za vodiče istog presjeka (kompresivne
| nastavne spojnice) sa izradom kompresivnog nastavnog spoja |  |  | kom | 1 |  | 0
30. | Montaža izolirane kompresivne spojnice |  |  | kom | 1 |  | 0
31. | Montaža odvodnika prenapona |  |  | kom | 5 |  | 0
32. | Spajanje uzemljenja |  |  | kom | 10 |  | 0
33. | Demontaža postojećih vodova javne rasvjete
| ─ na drvenim stupovima |  |  | km | 1 |  | 0
| ─ na betonskim stupovima |  |  | km | 1 |  | 0
| ─ na željeznim stupovima |  |  | km | 1 |  | 0
34. | Podizanje, centriranje i učvršćivanje Fe stupa javne rasvjete
| ─ H= 4-5,5 m |  |  | kom | 3 |  | 0
| ─ H= 6,5 m |  |  | kom | 3 |  | 0
| ─ H= 8-10,7 m |  |  | kom | 3 |  | 0
| ─ H= 12,7 m |  |  | kom | 3 |  | 0
35. | Montaža svjetiljke sa sijalicom |  |  | kom | 40 |  | 0
36. | Ugradnja i spajanje razvodne pločice u stupu javne rasvjete |  |  | kom | 20 |  | 0
37. | Ožičenje stupa
| ─ H= 4-5,5 m |  |  | kom | 30 |  | 0
| ─ H= 6,5 m |  |  | kom | 5 |  | 0
| ─ H= 8-10,7 m |  |  | kom | 1 |  | 0
| ─ H= 12,7 m |  |  | kom | 1 |  | 0
38. | Traženje kvara na podzemnom energetskom kabelu,
| te ispitivanje nakon popravka |  |  | kom | 2 |  | 0
39. | Preventivno naponsko ispitivanje podzemnih kabela |  |  | m' | 1 |  | 0
40. | Termovizijski pregled ormarića javne rasvjete |  |  | kom | 1 |  | 0
41. | Montaža uzidnog ormarića javne rasvjete |  |  | kom | 1 |  | 0
42. | Montaža samostojećeg ormara iz poliestra |  |  | kom | 1 |  | 0
43. | Opremanje uzidnog ormarića javne rasvjete |  |  | kom | 1 |  | 0
44. | Izmjena osigurača na stupu javne rasvjete |  |  | kom | 20 |  | 0
45. | Cijena radnog sata djelatnika elektostruke
| ─ VSS |  |  | sat | 1 |  | 0
| ─ VŠS |  |  | sat | 1 |  | 0
| ─ VKV |  |  | sat | 1 |  | 0
| ─ KV |  |  | sat | 1 |  | 0
| ─ PKV |  |  | sat | 1 |  | 0
| Napomena: | U jedinične cijene elektromontažnih radova
na javnoj rasvjeti obuhvatiti troškove
korištenja brigadnog
vozila i autokošare do 12 m.
Ukupno radovi na elektromontažnoj rasvjeti:
CIJENIK RADOVA ZA HITNE INTERVENCIJE:
| Vrsta intervencije: |  |  |  | (%) Povećanje jediničnih cijena
za građevinske i elektromontažne radove
1. | Hitne intervencije radnim danom izvan radnog vremena |  |  | % | 0
2. | Hitne intervencije neradnim danom, praznikom i blagdanom |  |  | % | 0
| Napomena: | Pod radnim vremenom podrazumjeva se vrijeme od
7,00 do 15,00 sati u ljetnom periodu
i 8,00 do 16,00 u zimskom periodu
Ukupno za hitne intervencije:
JEDINIČNE CIJENE OPREME I MATERIJALA ZA JAVNU RASVJETU:
|  |  |  | jed mjera | količina | jed. cijena | ukupno
Opis radova:
1. | Kabel PP00 4 x 10 mm2 |  |  | m' | 1 |  | 0
2. | Kabel PP00 4 x 16 mm2 |  |  | m' | 1 |  | 0
3. | Kabel PP00 A 4 x 16mm2 |  |  | m' | 1 |  | 0
4. | Kabel PP00 A 4 x 25 mm2 |  |  | m' | 1 |  | 0
5. | Kabel PGP 3 x 2,5 mm2 |  |  | m' | 1 |  | 0
6. | Kabel Cu P/F 6 mm2 |  |  | m' | 1 |  | 0
7. | Kabel Cu P/F 10 mm2 |  |  | m' | 1 |  | 0
8. | Kabelski završetak za 1kV kabele izol. umj masom,
| presjek vodiča 4-16 |  |  | m' | 1 |  | 0
9. | Kabelska spojnica za 1kV kabele izol. umj. masom,
| za presjek vodiča 6-16 |  |  | m' | 1 |  | 0
10. | Kabelska spojnica za 1kV kabele izol. umj. masom,
| za presjek vodiča 25-50 |  |  | m' | 1 |  | 0
11. | Stezne cijevi srednjestjenkaste za promjer
| kabela 5,5-14,5 mm, l= 1m |  |  | kom | 1 |  | 0
12. | Kabelska stopica CU za prešanje 10 mm2, vijak 6 mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
13. | Kabelska stopica CU za prešanje 16 mm2, vijak 8 mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
14. | Kabelska stopica CU za prešanje 25 mm2, vijak 8, 10, 12 mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
15. | Kabelska stopica AL/CU za prešanje 16 mm2, vijak 8 mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
16. | Kabelska stopica AL/CU za prešanje 25 mm2, vijak 10 mm |  |  | kom | 1 |  | 0
17. | Kabelska stopica CU za prešanje 35 mm2, vijak 12 mm |  |  | kom | 1 |  | 0
18. | Kabelska stopica Al 25mm2, vijak 10 mm |  |  | kom | 1 |  | 0
19. | Kabelska stopica Al 35mm2, vijak 10 mm |  |  | kom | 1 |  | 0
20. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 10 mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
21. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 16 mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
22. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 25 mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
23. | Vezni tuljak Al 1-10 kV 35 mm |  |  | kom | 1 |  | 0
24. | Nehrđajuća čelična traka (band-it) širine 3/8" u kolutu |  |  | kom | 1 |  | 0
25. | Kopča za band-it traku 3/8" |  |  | kom | 1 |  | 0
26. | Traka upozorenja za energetski kabel - crvena |  |  | m' | 1 |  | 0
27. | Traka pocinčana 30x4 mm |  |  | kg | 1 |  | 0
28. | Uže Cu 50 mm2 |  |  | kg | 1 |  | 0
29. | Stup betonski N9 |  |  | kom | 10 |  | 0
30. | Stup betonski N10 |  |  | kom | 1 |  | 0
31. | Stup impregnirani 9m |  |  | kom | 1 |  | 0
32. | Elkalex 2x16 mm2 |  |  | m' | 1 |  | 0
33. | Obujmica za betonski stup |  |  | kom | 1 |  | 0
34. | Vijak s kukom |  |  | kom | 1 |  | 0
35. | Vijak sa zatvorenom kukom |  |  | kom | 10 |  | 0
36. | Vijak s vitičastom kukom |  |  | kom | 1 |  | 0
37. | Ovjesna kolutura |  |  | kom | 1 |  | 0
38. | Stezaljka za promjenu smjera |  |  | kom | 1 |  | 0
39. | Zatezna stezaljka za 4 x 16 mm2 |  |  | kom | 1 |  | 0
40. | Plastificirani remen |  |  | kom | 200 |  | 0
41. | Izolirana vijčana strujna stezaljka DPZ-1 |  |  | kom | 150 |  | 0
42. | Fe stup H= 4 m |  |  | kom | 1 |  | 0
43. | Fe stup H= 5 m |  |  | kom | 1 |  | 0
44. | Fe stup H= 6 m |  |  | kom | 1 |  | 0
45. | Fe stup H= 8 m |  |  | kom | 1 |  | 0
46. | Fe stup H= 10 m |  |  | kom | 1 |  | 0
47. | Fe stup H= 12m |  |  | kom | 1 |  | 0
48. | BEL 1K H3 - Metalco |  |  | kom | 1 |  | 0
49. | BEL 2K H3 - Metalco |  |  | kom | 1 |  | 0
50. | BEL 3K H3 - Metalco |  |  | kom | 1 |  | 0
51. | PORT 1P H3 |  |  | kom | 1 |  | 0
52. | PORT 2P H3 |  |  | kom | 1 |  | 0
53. | PORT 3P H3 |  |  | kom | 1 |  | 0
54. | Žarulja VTF 125 W |  |  | kom | 350 |  | 0
55. | Žarulja VTF 250 W |  |  | kom | 60 |  | 0
56. | Žarulja VTF 400 W |  |  | kom | 1 |  | 0
57. | Žarulja NaVt 70 W |  |  | kom | 50 |  | 0
58. | Žarulja NaVt 70/I W |  |  | kom | 120 |  | 0
59. | Žarulja NaVt 70/E W |  |  | kom | 75 |  | 0
60. | Žarulja NaVt 150 W |  |  | kom | 3 |  | 0
61. | Žarulja NaVt 250 W |  |  | kom | 5 |  | 0
62. | Žarulja NaVt 400 W |  |  | kom | 5 |  | 0
63. | Žarulja štedna Dulux L 18 W/21 |  |  | kom | 25 |  | 0
64. | Žarulja štedna Dulux L 36 W/21 |  |  | kom | 25 |  | 0
65. | Žarulja štedna Dulux F 36 W |  |  | kom | 25 |  | 0
66. | Žarulja štedna Biax 42 W |  |  | kom | 10 |  | 0
67. | Žarulja štedna PI-L 36W |  |  | kom | 15 |  | 0
68. | Prigušnica za VTF 125W |  |  | kom | 250 |  | 0
69. | Prigušnica za VTF 250W |  |  | kom | 35 |  | 0
70. | Prigušnica za VTF 400W |  |  | kom | 1 |  | 0
71. | Prigušnica za NaVt 70W |  |  | kom | 200 |  | 0
72. | Prigušnica za NaVt 150W |  |  | kom | 2 |  | 0
73. | Prigušnica za NaVt 250W |  |  | kom | 3 |  | 0
74. | Prigušnica za NaVt 400W |  |  | kom | 3 |  | 0
75. | Prigušnica 36W |  |  | kom | 20 |  | 0
76. | Pretvorbeni starter 42 W |  |  | kom | 5 |  | 0
77. | Propaljivač za NaVt 70-150 W |  |  | kom | 50 |  | 0
78. | Propaljivač za NaVt 250-400 W |  |  | kom | 3 |  | 0
79. | Zaštitno staklo 200 W |  |  | kom | 50 |  | 0
80. | Pleksi staklo za svjetiljku LVC 06 |  |  | kom | 2 |  | 0
81. | Pleksi staklo za svjetiljku LVC 16 |  |  | kom | 3 |  | 0
82. | Pleksi staklo za TIVOLI KN 133/43 |  |  | kom | 1 |  | 0
83. | Al poklopac za svjetilku TIVOLI KN 143 |  |  | kom | 1 |  | 0
84. | Priključna pločica RPO-4 |  |  | kom | 1 |  | 0
85. | Grlo porculan E-27 |  |  | kom | 240 |  | 0
86. | Grlo porculan E-40 |  |  | kom | 40 |  | 0
87. | Grlo metalno E-40 |  |  | kom | 1 |  | 0
88. | Patrona DZ 6A |  |  | kom | 1 |  | 0
89. | Patrona DZ 10A |  |  | kom | 1 |  | 0
90. | Automatski osigurač 10A, 220v, AC |  |  | kom | 1 |  | 0
91. | FRA osigurač 6-16A |  |  | kom | 1 |  | 0
92. | Grebenasta sklopka (102) od 6 A |  |  | kom | 1 |  | 0
93. | Grebenasta sklopka (102) od 10 A |  |  | kom | 1 |  | 0
94. | Grebenasta sklopka (102) od 16 A |  |  | kom | 1 |  | 0
95. | Grebenasta sklopka (102) od 25 A |  |  | kom | 1 |  | 0
96. | Svjetiljka GAMALUX LVC - 06/70 |  |  | kom | 10 |  | 0
97. | Svjetiljka GAMALUX LVC - 06/150 |  |  | kom | 1 |  | 0
98. | Svjetiljka GAMALUX LVC - 06/250 |  |  | kom | 1 |  | 0
99. | Svjetiljka LPX san štednim žaruljama 2x36W |  |  | kom | 5 |  | 0
100. | DISANO, kugla promjera 450 mm snage 70, 125, 150, 250 W |  |  | kom | 10 |  | 0
101. | DISANO 2x18W |  |  | kom | 1 |  | 0
102. | DISANO 2x36W |  |  | kom | 1 |  | 0
103. | Nosač armature tip "A", TEP |  |  | kom | 1 |  | 0
104. | Nosač armature tip "B", TEP |  |  | kom | 1 |  | 0
105. | Svjetiljka PHILIPS MALAGA SBS 101, SON-T 70W/E |  |  | kom | 5 |  | 0
106. | Svjetiljka PHILIPS MALAGA SBS 101, SON-T 70W/I |  |  | kom | 5 |  | 0
107. | Svjetiljka PHILIPS MALAGA SBS 101, SON-T 250 W |  |  | kom | 5 |  | 0
108. | Prigušnica PHILIPS BSN 250/150 |  |  | kom | 5 |  | 0
109. | Lanci dužine 24 m - Led (Parangali) |  |  | kom | 1 |  | 0
110. | Lanci dužine 12 m - Led (Parangali) |  |  | kom | 1 |  | 0
111. | Automatski osigurači za zaštitu dekorativnih elemenata |  |  | kom | 80 |  | 0
112. | Kabel PPY 3x25 mm2 |  |  | m' | 100 |  | 0
Ukupno oprema i materijal za javnu rasvjetu:
CIJENIK ZA GRAĐEVINSKE RADOVE:
|  |  |  | jed mjera | količina | jed. cijena | ukupno
Opis radova
1. | Ručni iskop kanala u II, IV i V kategoriji zemljišta.
iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni bez obzira na
| kategoriju zemljišta |  |  | m3 | 2 |  | 0
2. | Strojni iskop kanala u II, IV i V kategoriji zemljišta.
iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni bez obzira na
| kategoriju zemljišta |  |  | m3 | 2 |  | 0
3. | Uporaba semafora za iskop u mjestima gdje je to
| obvezatno po prometnom rješenju |  |  | dnevno | 1 |  | 0
4. | Zatrpavanje kanala bez nabijanja
| materijalom od iskopa |  |  | m3 | 2 |  | 0
5. | Zatrpavanje kanala strojnim nabijanjem |  |  | m3 | 2 |  | 0
6. | Planiranje preostalog materijala nakon
| zatrpavanja kanala |  |  | m3 | 2 |  | 0
7. | Utovar i odvoz preostalog materijala od iskopa
| na gradski deponij |  |  | m3 | 2 |  | 0
8. | Strojno rezanje asfalta ili betona bez obzira na debljinu |  |  | m' | 10 |  | 0
9. | Razbijanje i iskop asfaltne i betonske
| površine, bez obzira na debljinu |  |  | m3 | 8 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja asfalta |  |  | tona | 1.5 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja betona MB20. U cijenu
| uključen i transport do 20m. |  |  | m3 | 1 |  | 0
12. | Izrada, postava i skidanje oplate za
| sve vrste betoniranja |  |  | m2 | 1 |  | 0
13. | Dobava, sječenje, savijanje i ugradnja
| armaturnog željeza |  |  | kg | 1 |  | 0
14. | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u
| kanal po sloju 2 x 10 cm |  |  | m3 | 2 |  | 0
15. | Polaganje kabela po kanalu |  |  | m' | 10 |  | 0
16. | Polaganje trake upozorenja |  |  | m' | 10 |  | 0
17. | Polaganje pocinčane trake u kanal
| s razmatranjem i ispravljanjem trake |  |  | m' | 10 |  | 0
18. | Dobava i polaganje plastičnih cijevi u kanal
na izvedenu podlogu
| ─ cijevi f 110 mm |  |  | m' | 1 |  | 0
| ─ cijevi f 125mm |  |  | m' | 1 |  | 0
19. | Dobava i polaganje Fe cijevi u kanal
na izvedenu podlogu
| ─ cijevi f 110 mm |  |  | m' | 1 |  | 0
| ─ cijevi f 125mm |  |  | m' | 1 |  | 0
20. | Dobava i polaganje šljunka 0-36 mm iznad
| cijevi na prekopima, sa strojnim nabijanjem |  |  | m3 | 1.5 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja tampona sa strojnim nabijanjem |  |  | m3 | 1.5 |  | 0
22. | Izrada temelja za stupove javne rasvjete
sa iskopom temelja bez obzira na
kategoriju zemljišta, odvozom iskopanog
materijala, dobavom betona MB 20,
betoniranjem temelja, postavom plastičnih
cijevi fi 125 i koljena fi 125, te ugradnjom
armature, kao i izradom okvira od dasaka na
vrhu temelja. Zaljevanje stupa nakon
montaže cementnim mortom, sve prema
| tipizaciji HEP-a. |  |  | m3 | 3 |  | 0
23. | Izrada betonskog temelja za betonski stup sa
iskopom temelja bez obzira na kategoriju
zemljišta, odvozom iskopanog materijala,
dobavom betona MB 20, betoniranjem
| temelja, sve prema tipizaciji HEP-a |  |  | m3 | 5 |  | 0
24. | Sječa drveća i rezanje grana, te uklanjanje
trase kabela
| ─ do f 10 cm |  |  | kom | 10 |  | 0
| ─ od f 10 do f 50 cm |  |  | kom | 15 |  | 0
| ─ preko f 50 cm |  |  | kom | 5 |  | 0
25. | Štemanje utora za postavu glavnog voda u
zidu veličine 5x5 cm
| ─ u zidu od opeke |  |  | m' | 1 |  | 0
| ─ u zidu od betona ili kamena |  |  | m' | 1 |  | 0
26. | Krpanje šlica nakon polaganja glavnog voda;
| špric, gruba i fina žbuka. |  |  | m' | 1 |  | 0
27. | Razni radovi u režiji:
| ─ prijevoz kamionom 7t |  |  | sat | 1 |  | 0
| ─ upotreba kompresora |  |  | sat | 1 |  | 0
| ─ rad zidara |  |  | sat | 1 |  | 0
| ─ rad radnika |  |  | sat | 1 |  | 0
28. | Podizanje, centriranje i učvrščivanje
| betonskog stupa težine do 2000 kg |  |  | kom | 5 |  | 0
29. | Antikorozivna zaštita Fe stupova javne
rasvjete (dvokomponentni epoksidni premaz)
| ─ stup visine 6 m |  |  | kom | 15 |  | 0
| ─ stup visine 10 m |  |  | kom | 2 |  | 0
| ─ kandalaber visine 8 m |  |  | kom | 45 |  | 0
| ─ kandalaber visine 10 m |  |  | kom | 4 |  | 0
| ─ kandalaber visine 10 m sa dva kraka |  |  | kom | 1 |  | 0
Ukupno građevinski radovi:
CIJENIK ZA ELEKTROMONTAŽNE RADOVE NA DEKORATIVNOJ RASVJETI:
|  |  |  | jed mjera | količina | jed. cijena | ukupno
Opis radova
1. | Pregled, popravak, ispitivanje i montaža svjetlećeg lanaca LED -
(Parangal)
| Demontaža, slaganje i odvoz u skladište |  |  | m' | 100 |  | 0
2. | Pregled, popravak, ispitivanje i svjetlećih dekorativnih elemenata
(repatica, svjetleća jelka, zvono, pahuljica i sl.)
| Demontaža, slaganje i odvoz u skladište |  |  | kom | 50 |  | 0
3. | Izvedba priključka na JR |  |  | kom | 100 |  | 0
4. | Pregled, popravak, ispitivanje i svjetlećih dvožilnih cijevi fi 13 mm
sa montažom automata
| Demontaža, slaganje i odvoz u skladište |  |  | kom | 300 |  | 0
5. | Pregled, popravak, ispitivanje i montaža na stablima svjetlećih
parangala (LED)
| Demontaža, slaganje i odvoz u skladište |  |  | m' | 12 |  | 0
Ukupno elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti:
SVEUKUPNO: