## Održavanje 2022
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BAKRA
R.b. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
I | PRIVREMENA SIGNALIZACIJA
1. | Dobava i privremena postava, te amortizacija odgovarajuće garniture znakova (dva seta po 5 znakova). Obračun po jednoj postavi. | komplet | 20 |  | 0
2. | Dobava i privremena postava, te amortizacija odgovarajućih svjetlosnih oznaka (bljeskalice) dva kompleta. Obračun po jednoj postavi. | komplet | 6 |  | 0
3. | Dobava i postava privremenih samafora 2 kom. Obračun po jednoj postavi. | komplet | 4 |  | 0
4. | Dobava i postava zaštitnih ograda na prometnicama za slučaj raznih intervencija (urušenja zidova, podizanje šahti i sl.). Zaštitna ograda mora biti u skladu sa važećim tehničkim uvjetima. | m' | 10 |  | 0
5. | Podupiranje i razupiranje nestabilnih zidova sa odgovarajućim sredstvima i materijalima. | m2 | 10 |  | 0
6. | Izrada elaborata prometnog rješenja za vrijeme izvođenja radova, izrađen od ovlaštenog projektanta. Obuhvaćeni svi troškovi za dobivanje potrebnog elaborata. | kompl. | 2 |  | 0
I | UKUPNO |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop u materijalu C ktg. sa odbacivanjem materijala u stranu.
| - ručno | m3 | 20 |  | 0
| - strojno | m3 | 300 |  | 0
2. | Iskop u materijalu B ktg. sa odbacivanjem materijala u stranu.
| - ručno | m3 | 10 |  | 0
| - strojno | m3 | 550 |  | 0
3. | Iskop u materijalu A ktg. sa odbacivanjem materijala u stranu.
| - strojno | m3 | 550 |  | 0
4. | Plitki iskop postojeće kolničke konstrukcije ili nogostupa od asfalta ili betona, te tla B ktg. do dubine nove kolničke konstrukcije 15-25 cm.
| - strojno | m3 | 300 |  | 0
5. | Iskop kanala raznih dimenzija u materijalu B i C kategorije
| - ručno | m3 | 10 |  | 0
| - strojno | m3 | 100 |  | 0
6. | Iskop kanala raznih dimenzija u materijalu A kategorije
| - strojno | m3 | 100 |  | 0
7. | Strojna izrada nasipa materijalom iz iskopa, zbijanje ugrađenog materijala u slojevima debljine do 30 cm | m3 | 200 |  | 0
8. | Strojna izrada nasipa materijalom dovezenim sa deponija investitora udaljenog do maksimalno 15 km i zbijanje ugrađenog materijala u slojevima debljine do 30 cm. | m3 | 100 |  | 0
9. | Dobava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog agregata raznih frakcija | m3 | 250 |  | 0
10. | Dobava, doprema i razastiranje plodne zemlje | m3 | 80 |  | 0
11. | Utovar, odvoz i zbrinjavanje viška materijala od raznih iskopa na deponiju izvođača. U cijenu uključiti sve potrebne transporte i naknade za zbrinjavanje materijala. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 1340 |  | 0
12. | Utovar i odvoz viška materijala od raznih iskopa na deponiju ili drugo gradilište investitora na udaljenosti do maksimalnih 20 km. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 400 |  | 0
II | UKUPNO |  |  |  | 0
III | POTPORNI I OBLOŽNI ZIDOVI
1. | Iskop za temelje:
| - u materijalu C kategorije | m3 | 80 |  | 0
| - u materijalu B kategorije | m3 | 200 |  | 0
| - u materijalu A kategorije | m3 | 280 |  | 0
2. | Betoniranje temelja betonom tlačne čvrstoće C 20/25 u potrebnoj oplati. | m3 | 70 |  | 0
3. | Betoniranje potpornog zida betonom tlačne čvrstoće C20/25 sa potrebnom oplatom, dilatiranjem, te izradom barbakana. | m3 | 80 |  | 0
5. | Zidanje potpornog kamenog zida tipa "Bunja" sa betonom tlačne čvrstoće C16/20, dobavom i obradom kamena, fugiranjem i izradom barbakana. Zid sa jednim licem od kamena. U cijenu uključena i sva potrebna oplata. | m3 | 20 |  | 0
6. | Izrada parapetnog zida:
| - betonom tlačne čvrstoće C20/25 u dvostranoj oplati | m3 | 30 |  | 0
| - kameni zid sa jednim licem u potrebnoj oplati i sa fugiranjem | m3 | 50 |  | 0
| - kameni zid sa dva lica i fugiranjem | m3 | 10 |  | 0
7. | Nanošenje cementnog šprica sa zaribavanjem | m2 | 30 |  | 0
8. | Izrada betonske kape zida od betona tlačne čvrstoće C20/25 u potrebnoj oplati dim. 40/5 cm | m' | 100 |  | 0
9. | Šalovanje i betoniranje vanjskog stubišta sa betonom tlačne čvrstoće C20/25 u potrebnoj oplati. | m3 | 20 |  | 0
10. | Dobava, savijanje i postava armature:
| - rebrasta armatura RA | kg | 4000 |  | 0
| - armaturne mreže | kg | 4000 |  | 0
11. | Popravak betonskih djelova | m3 | 10 |  | 0
12. | Dobava, dostava i ugradnja betona u ostale konstruktivne elemente koji nisu definirani zasebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog beton, bez obzira na način ugradnje, izrade ili dopreme betona u potrebnoj oplati.
| - C 12/15 | m3 | 10 |  | 0
| - C 15/20 | m3 | 10 |  | 0
| - C 20/25 | m3 | 10 |  | 0
| - C 25/30 | m3 | 10 |  | 0
13. | Popravak kamenih djelova | m3 | 5 |  | 0
14. | Čišćenje sljubnica sa postojećih kamenih potpornih ili obložnih zidova, te fugiranje istih. | m2 | 5 |  | 0
15. | Čišćenje drenaža, barbakana i kanalica. | m' | 10 |  | 0
16. | Izrada, ugradnja, antikorozivna zaštita i završno ličenje uljanom bojom željezne ograde od cijevi f 50 mm, minimalne debljine stijenke 2 mm i visine do 100 cm iznad tla.
| - dvoredna | m' | 20 |  | 0
| - troredna | m' | 50 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja hidroizolacije ljepenkom V4, uz prethodni hladni premaz, na pripremljenu podlogu, komplet izvedeno. | m2 | 50 |  | 0
18. | Utovar, odvoz i zbrinjavanje viška materijala od iskopa temelja na deponiju izvođača. U cijenu uključiti sve potrebne transporte i naknade za zbrinjavanje materijala. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 560 |  | 0
III | UKUPNO |  |  |  | 0
IV | RADOVI NA OKOLIŠU CESTE
1. | Skidanje nestabilnog materijala s pokosa | m3 | 3 |  | 0
2. | Ručno uklanjaje osulina i nanosa sa prijevozom ručnim kolicima do 10 m | m3 | 3 |  | 0
3. | Strojno uklanjanje osulina i nanosa | m3 | 3 |  | 0
4. | Čišćenje (otkopavanje) trave sa bankina sa odbacivanjem u stranu ili utovarom u kamion | m2 | 20 |  | 0
5. | Košenje trave sa cestovnog zemljišta sa slaganjem u hrpe ili utovarom u kamion
| - ručno | m2 | 20000 |  | 0
| - strojno | m2 | 40000 |  | 0
6 | Obrezivanje grmlja i drveća - strojno | m2 | 50 |  | 0
7. | Obrezivanje grmlja i drveća - ručno | m2 | 50 |  | 0
8. | Krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije. Stavka obuhvaća: ručno otklanjanje i rezanje raslinja sa kolničke konstrukcije, te utovar i odvoz na deponiju izvođača bez obzira na udaljenost. U cijenu uključiti sve transporte i troškove zbrinjavanja.
| - rijetko obraslo | m2 | 100 |  | 0
| - srednje obraslo | m2 | 600 |  | 0
| - gusto obraslo | m2 | 50 |  | 0
9. | Sječa stabala, te rezanje na manje komade za mogućnost transporta, utovar i odvoz na deponiju izvođača bez obzira na udaljenost. U cijenu uključiti sve transporte i troškove zbrinjavanja.
| - promjera od 10 - 20 cm | kom | 10 |  | 0
| - promjera od 20 - 30 cm | kom | 5 |  | 0
| - promjera od 30 - 50 cm | kom | 1 |  | 0
| - promjera od 50 - 80 cm | kom | 1 |  | 0
10. | Vađenje panjeva sa svim potrebnim alatima, utovar i odvoz na deponiju izvođača bez obzira na udaljenost. U cijenu uključiti sve transporte i troškove zbrinjavanja.
| - promjera do 20 cm | kom | 10 |  | 0
| - promjera do 50 cm | kom | 5 |  | 0
| - promjera do 70 cm | kom | 1 |  | 0
| - promjera do 100 cm | kom | 1 |  | 0
IV | UKUPNO |  |  |  | 0
V | RADOVI NA TRUPU CESTE
1. | Dotjerivanje zemljanih bankina na pravilan profil sa odstranjivanjem viška materijala | m3 | 2 |  | 0
2. | Dobava, dovoz i ručna ugradnja jalovine na bankinu u sloju debljine 15 cm i valjanjem. | m3 | 5 |  | 0
3. | Vadenje rubnjaka. Stavka obuhvaća: rezanje asfalta, iskop kolne kostrukcije, vađenje temelja i rubnjaka i odlaganje na stranu (dimenzija iskopa 40/40 cm). | m' | 100 |  | 0
4. | Rušenje suhozida (gromača) sa utovarom i odvozom na deponiju. U cijenu uključiti sve transporte i troškove zbrinjavanja.
| - odvoz na deponiju investitora do udaljenosti 20 km | m3 | 20 |  | 0
| - odvoz na deponiju izvođača bez obzira na udaljenost | m3 | 30 |  | 0
5. | Ugradnja postojećih bet. cestovnih rubnjaka sa izradom betonskog temelja betonom tlačne čvrstoće C16/20 i fugiranjem spojeva | m' | 40 |  | 0
6. | Dobava, dovoz i ugradnja novih betonskih cestovnih rubnjaka dim. 15/25/100 cm sa izradom bet. temelja od C16/20 i fugiranjem spojeva | m' | 250 |  | 0
7. | Ugradnja postojećih bet. parkovnih rubnjaka sa izradom betonskog temelja betonom tlačne čvrstoće C16/20 i fugiranjem spojeva | m' | 10 |  | 0
8. | Dobava, dovoz i ugradnja novih betonskih parkovnih rubnjaka dim.8/20/100 cm sa izradom bet.temelja od C 16/20 i fugiranjem spojeva | m' | 80 |  | 0
9. | Dobava, doprema i ugradnja taktilnih ploča dimenzija 40x40 cm sa izradom podloge od cementnog morta i sa završnim fugiranjem | m2 | 20 |  | 0
10. | Rušenje betonskog rigola sa ručnim utovarom u kamion. Dim. iskopa 50/30 cm. | m' | 5 |  | 0
11. | Dobava, dovoz i ugradnja novih betonskih cestovnih rigola dim. 50/12,5/60 cm sa izradom temelja od betona tlačne čvrstoće C16/20 i fugiranjem spojeva | m' | 30 |  | 0
12. | Izrada novih betonskih bankina - pasica, betonom tlačne čvrstoće C20/25 u potrebnoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona sa uključenom izradom oplate. Armatura zasebno obračunata. | m3 | 20 |  | 0
V | UKUPNO |  |  |  | 0
VI | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU
1. | Čišćenje cestovnih jaraka
| - ručno | m' | 5 |  | 0
| - strojno | m' | 5 |  | 0
2. | Čišćenje rigola
| - ručno | m' | 5 |  | 0
| - strojno | m' | 5 |  | 0
3. | Čišćenje zatvorenih rigola | m' | 5 |  | 0
4. | Ručno čišćenje propusta sa deponiranjem materijala na udaljenost od 10 m:
| - cijevni propusti promjera do 60 cm, pločasti i zasvođeni propusti otvora 60 cm, te uljevne šahte | m3 | 2 |  | 0
| - cijevni propusti promjera preko 60 cm, pločasti i zasvođeni propusti otvora 60 - 150 cm | m3 | 2 |  | 0
| - pločasti i zasvođeni propusti otvora preko 150 cm | m3 | 2 |  | 0
5. | Čišćenje slivnika za odvodnju oborinske vode
| - ručno | kom | 20 |  | 0
| - strojno | kom | 10 |  | 0
6. | Popravak glave propusta betonom tlačne čvrstoće C16/20. | m3 | 8 |  | 0
7. | Izrada spoja na postojeću vodolovku. | kom | 15 |  | 0
8. | Izrada novog slivnika. Stavka obuhvaća iskop za slivnik, ugradnju betonske ili rebraste cijevi profila 40cm, dubine 1,2 m, podlogu debljine 15 cm i oblogu oko cijevi 15 cm od betona klase C 16/20, izradu betonske nosive konstrukcije okvira u betonu klase C 25/30, zatrpavanje oko plašta obloge cijevi kamenim materijalom, utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponij udaljenosti do 15 km, te ostali rad i materijal na ugradnji. U jediničnoj cijeni nije uračunata nabavka okvira i slivničke rešetke. Obračun po komadu izrađenog slivnika. | kom | 15 |  | 0
9. | Izrada novog revizionog okna. Stavka obuhvaća iskop za izradu novog revizionog okna prosječne dubine 1,50 m, svijetlog otvora 60/60 cm, dobavu i ugradnju betona klase C 25/30 sa stjenkama i dnom debljine 20 cm, izradu nosive betonske konstrukcije u betonu klase C 25/30, zatrpavanje oko vanjskog plašta, utovar i odvoz viška materijala na deponij izvođača te ostali rad i materijal na ugradnji. U jediničnoj cijeni nije uračunata nabava okvira i poklopaca kao ni ugradnja armature. Obračun po komadu izrađenog revizijskog okna. | kom | 5 |  | 0
10. | Izrada novog kanala za linijsku cestovnu rešetku. Stavka obuhvaća iskop za linijsku rešetku prosječne dubine 50 cm, uređenje podloge, izradu oplate te betoniranje podloge i zidova kanala debljine stijenke 15 cm, dubine 30 cm, od betona klase C 25/30, zatrpavanje oko izvedenog betonskog kanala, utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponij izvođača, te ostali rad i materijal. U jediničnoj cijeni nije uračunata nabavka okvira i linijskih rešetki, kao ni ugradnja armature. Obračun po m' izrađenog kanala za linijsku rešetku. | m' | 30 |  | 0
11. | Dobava materijala i izrada vodomjernog okna izrađenog iz pune opeke dimenzija 60/40cm, dubine 60cm sa iskopom i odvozom na deponij | kom | 5 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja rešetke slivnika dim 40/40 cm
| - laki tip - do 15 T | kom | 3 |  | 0
| - srednji tip - 25 T | kom | 20 |  | 0
| - teški tip - 40 T | kom | 5 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja rebrastih kanalizacionih cijevi
| - 200/172 mm | m' | 50 |  | 0
| - 250/218 mm | m' | 30 |  | 0
| - 315/272 mm | m' | 30 |  | 0
| - 400/347 mm | m' | 10 |  | 0
| - 800/678 mm | m' | 10 |  | 0
| - 1000/852 mm | m' | 10 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja cestovnih rešetki za odvodnju šir. 30 cm
| - laki tip - do 15 T | m' | 3 |  | 0
| - srednji tip - 25 T | m' | 15 |  | 0
| - teški tip - 40 T | m' | 10 |  | 0
15. | Podizanje poklopaca i okvira instalacija na novu niveletu ceste
| - 60/60 cm - teški tip 40 T | kom | 5 |  | 0
| - 60/60 cm - srednji tip 25 T | kom | 20 |  | 0
| - 60/60 cm - laki tip do 15 T | kom | 15 |  | 0
| - slivničke rešetke 40/40 | kom | 10 |  | 0
| - 40/60 cm - poklopci vodomjera | kom | 20 |  | 0
| - podzemni hidrant vodovoda - elipsa | kom | 15 |  | 0
| - ventili vodovoda, oznaka PTT kabela | kom | 15 |  | 0
| - stalne točke izmjere | kom | 5 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja novih ljevano - željeznih okvira i poklopaca šahti i ventila.
| - 60/60 cm - teški tip 40 T | kom | 10 |  | 0
| - 60/60 cm - srednji tip 25 T | kom | 20 |  | 0
| - 60/60 cm - laki tip do 15 T | kom | 10 |  | 0
| - 40/60 cm - poklopci vodomjera | kom | 10 |  | 0
| - podzemni hidrant vodovod - elipsa | kom | 3 |  | 0
| - ventili vodovoda, oznaka PTT kabela | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava, dostava i ugradnja pijeska frakcije 0-4 mm za izradu posteljice i zatrpavanje cijevi. U cijnu uključen sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke. Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 20 |  | 0
18. | Dobava, doprema i ugradnja geotekstila 200 gr/m2. Obračun po m2 ugrađenog geotekstila. | m2 | 100 |  | 0
VI | UKUPNO |  |  |  | 0
VII | UREÐENJE CESTA SA TUCANIČKIM KOLNIKOM (MAKADAM))
1. | Dobava, dovoz i ručna ugradnja tampona 0-32 mm deponiranog uz rub ceste sa prijevozom ručnim kolicima do 20 m i potrebnim valjanjem. | m3 | 10 |  | 0
2. | Dobava, dovoz i strojna ugradnja tampona 0-32 mm, za potrebe većih sanacija kolnika sa valjanjem do potrebne nosivosti | m3 | 150 |  | 0
VII | UKUPNO |  |  |  | 0
VIII | SANACIJA UDARNIH RUPA
1. | Zarezivanje asfalta i obrada spoja bitumenskom emulzijom | m' | 750 |  | 0
2. | Iskop odlomljenog asfalta i nekvalitetne tamponske podloge sa utovarom u kamion | m3 | 150 |  | 0
3. | Odvoz iskopanog materijala od sanacije udarnih rupa na deponiju izvođača. U cijenu uključiti sve potrebne transporte i naknade za zbrinjavanje materijala. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 150 |  | 0
4. | Dobava, dovoz i ugradnja tampona 0 - 32 mm u sloju debljine prema potrebi. | m3 | 100 |  | 0
5. | Dobava, dovoz i ugradnja asfaltbetona AC 11 surf BIT 50/70 AG4M4 u sloju debljine prema potrebi. | t | 200 |  | 0
6. | Dobava, dovoz i ručna ugradnja hladne asfaltne mase u sloju debljine prema potrebi. | t | 5 |  | 0
VIII | UKUPNO |  |  |  | 0
IX | SANACIJA KOLNIČKOG ZASTORA - strojno
1. | Zarezivanje asfalta i obrada spoja bitumenskom emulzijom | m' | 500 |  | 0
2. | Frezanje asfaltnog zastora sa utovarom i odvozom te zbrinjavanjem na deponiju izvođača. Po potrebi deponiranje se vrši na deponiju investitora do maksimalne udaljenosti 20 km. | m2 | 1000 |  | 0
3. | Strojni iskop postojeće kolničke konstrukcije sa utovarom u kamion | m3 | 800 |  | 0
4. | Odvoz iskopanog materijala od iskopa kolničke konstrukcije na deponiju izvođača. U cijenu uključiti sve potrebne transporte i naknade za zbrinjavanje materijala. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 800 |  | 0
5. | Čišćenje postojećeg asfaltnog kolnika metenjem, ispiranjem vodom ili ispuhavanjem zrakom | m2 | 2500 |  | 0
6. | Špricanje očišćene površine bitumenskom emulzijom EMULBIT u količini od 0,30 kg/m2 | m2 | 2500 |  | 0
7. | Dobava, dovoz i strojna ugradnja tampona 0 - 32 mm u sloju debljine prema potrebi. | m3 | 300 |  | 0
8. | Dobava, dovoz i strojna ugradnja podravnavajućeg sloja asfaltbetonom AC 16 base BIT 50/70 AG6M2 | t | 240 |  | 0
9. | Dobava, dovoz i strojna ugradnja habajućeg sloja asfaltbetona tip AC 11 surf BIT 50/70 AG4M4 u sloju debljine 4 cm | m2 | 1600 |  | 0
10. | Dobava, dovoz i strojna ugradnja habajućeg sloja asfaltbetona tip AC 11 surf BIT 50/70 AG4M4 u sloju debljine u sloju debljine 5 cm | m2 | 100 |  | 0
12. | Dobava, dovoz i strojna ugradnja habajućeg sloja asfaltbetona tip AC 16 surf BIT 50/70 AG4M4 u sloju debljine 6 cm | m2 | 3000 |  | 0
13. | Dobava, dovoz i strojna ugradnja asfalta AC 11 surf BIT 50/70 AG3M3 eruptivac u sloju debljine prema potrebi. | t | 100 |  | 0
IX | UKUPNO |  |  |  | 0
X | SANACIJA MANJIH ASFALTNIH POVRŠINA - ručno
1. | Dobava, dovoz ugradnja asfaltbetona tip AC 8 surf BIT 50/70 AG4M4 u sloju debljine 4 cm (nogostup). | m2 | 250 |  | 0
X | UKUPNO |  |  |  | 0
XI | RADOVI NA OPREMI CESTE
1. | Namještanje i ispravljanje prometnog znaka | kom | 5 |  | 0
2. | Dobava i postava stupova prometnog znaka f 2,5", dužine 3,20 m sa iskopom i izradom betonskog temelja. | kom | 10 |  | 0
3. | Zamjena oštećenih cestovnih čeličnih odbojnika sa skidanjem oštećenog odbojnika, dobavom i postavljanjem novog jednostrukog odbojnika
| - samo trake | m' | 12 |  | 0
| - sa stupovima | m' | 12 |  | 0
4. | Dobava i postava novih cestovnih čeličnih odbojnika (trake, stupovi i pripadajući katadiopteri)
| - jednostruki odbojnik | m' | 40 |  | 0
5. | Ličenje pješačkih ograda visine cca 1 m (dovredna ili troredna) u koju je uključena kompletna antikorozivna zaštita, uklanjanje stare boje, odmaščivanje i nanošenje osnovnog i završnog sloja boje u boji po izboru investitora. | m' | 100 |  | 0
6. | Dobava i postava novih smjerokaznih stupića koji služe za označavanje ruba kolnika | kom | 20 |  | 0
7. | Namještanje i ispravljanje smjerokaznih stupića | kom | 20 |  | 0
8. | Dobava i postava betonskih blokova tipa New Jersey | m' | 12 |  | 0
XI | UKUPNO |  |  |  | 0
XII | OPHODARSKA SLUŽBA (izvanredni radovi koji se ne mogu predvidjeti ili se posebno naruče od strane naručitelja)
1. | Rad cestara uključujući njegov transport i sve radnje i aktivnosti za kompletnu uslugu. | Rs | 50 |  | 0
2. | Efektni rad kamiona od 2 t | Rs | 20 |  | 0
3. | Efektni rad kamiona od 8 t | Rs | 20 |  | 0
4. | Efektni rad kamiona od 16 t | Rs | 20 |  | 0
5. | Efektni rad strojeva:
| - rovokopač - kombinirka | Rs | 20 |  | 0
6. | Rad djelatnika građevinske struke:
| - SSS | Rs | 5 |  | 0
| - VKV | Rs | 20 |  | 0
| - PKV | Rs | 30 |  | 0
7. | Čišćenje kolnika - strojno | m2 | 2000 |  | 0
8. | Čišćenje kolnika - ručno | m2 | 500 |  | 0
XII | UKUPNO |  |  |  | 0
XIII | ZIMSKA SLUŽBA
1. | Rad vozila na čišćenju snjega i posipanju cesta. U jediničnoj cijeni sata rada vozila uključen i sav potreban rad radnika.
| - traktor s ralicom i posipačem | Rs | 110 |  | 0
- kamion do 2 t s ručnim posipačem,
| uključujući i pomoćnog radnika | Rs | 30 |  | 0
- kamion sa ralicom i posipačem do 8 t
| uključujući i pomoćnog radnika | Rs | 20 |  | 0
| - kamion sa ralicom i posipačem do 16 t | Rs | 15 |  | 0
| - utovarivač | Rs | 10 |  | 0
| - kombinirka | Rs | 50 |  | 0
2. | Sol za posipanje cesta | t | 10 |  | 0
3. | Tucanik za posipanje 4 - 8 mm | m3 | 20 |  | 0
4. | Mješavina tucanika za posipanje 4-8 mm i soli u omjeru 400 kg soli na 1 m3 pijeska. | m3 | 100 |  | 0
4. | Postava i demontaža signalnog kolja | kom | 20 |  | 0
5. | Paušalni iznos za pripravnost djelatnika i mehanizacije od 1.11. - 1.04. | mjesec | 6 |  | 0
XIII | UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | PRIVREMENA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI - ISKOPI |  |  |  | 0
III | POTPORNI I OBLOŽNI ZIDOVI |  |  |  | 0
IV | RADOVI NA OKOLIŠU CESTE |  |  |  | 0
V | RADOVI NA TRUPU CESTE |  |  |  | 0
VI | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU |  |  |  | 0
VII | UREĐENJE CESTA SA TUCANIČKIM KOLNIKOM |  |  |  | 0
VIII | SANACIJA UDARNIH RUPA |  |  |  | 0
IX | SANACIJA KOLNIČKOG ZASTORA |  |  |  | 0
X | SANACIJA MANJIH ASFALTNIH POVRŠINA |  |  |  | 0
XI | RADOVI NA OPREMI CESTE |  |  |  | 0
XII | OPHODARSKA SLUŽBA |  |  |  | 0
XIII | ZIMSKA SLUŽBA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
0
*NAPOMENA - količine u troškovniku su procijenjene za održavanje kroz jednu kalendarsku godinu
Ponuditelj