## NASLOV
Nositelj projekta: | Grad Bakar Primorje 39 51 222 Bakar OIB: 31708325678
Građevina: | Interpretacijski centar ribarstvene i pomorske baštine " O RIBI" - Turska kuća u Bakru
Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova

## RUŠENJE
OPĆI UVJETI UZ DEMONTAŽE I RUŠENJA
Prilikom rušenja postojeće konstrukcije izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. Posebnu pažnju posvetiti izradi i postavi poduprača, tako da se ne ugrožavaju dijelovi zidova koji će se sanirati i uključiti u konstruktivni sistem obnovljene građevine.
Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon što se izvrše sve potrebne pripreme. Površine betonskih zidova, koji se prema projektu rekonstruiraju, moraju se prije demontaže obilježiti i to uspostavom sisteme obilježavanja lokacije zida.
Voditi računa da se rušenja izvrše tako da se podiže što manje prašine (npr. dijelove koji se ruše polijevati vodom i slično).
Prilikom rušenja i demontaža potrebno je organizirati nadzor od strane ovlaštenog inženjera, te se u svemu pridržavati uputa projektanta. Rušenje konstruktivnih dijelova građevine vršiti pažljivo uz stalni nadzor voditelja gradilišta, pazeći da se ne oštete konstruktivni elementi građevine koji ostaju nakon rekonstrukcije. Sav materijal od rušenja i demontaža je potrebno pravilno zbrinuti sukladno zakonu i važećim pravilnicima o trošku Izvođača radova. U cjediničnim cijenama potrebno uključiti sve potrebne prijenose, prijevoze i naknade za zbrinjavanje.
1 | RUŠENJA I DEMONTAŽE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Čišćenje prostora od raznog smeća, otpada i sl. na mjestu adaptacije nakon iseljenja zaposlenika. Uključivo odvoz. | m² | 47 |  | 0
2 | Demontaža postojećih drvenih stepenica širine 90 i visine 215 cm sa svim sastavnim (pripadajućim) dijelovima i potkonstrukcijom. Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. Uklanjanje i odvoz strogo u dogovoru s investitorom. | kom | 1 |  | 0
3 | Demontaža i odvoz postojeće obloge zidova gipskartonskim pločama, uključivo potkonstrukciju. Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. | m² | 55 |  | 0
4 | Demontaža i odvoz postojeće ograde od drvenih stupića, Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. | m' | 3 |  | 0
5 | Demontaža i odvoz postojeće keramike iz prostora kuhinje na prvom katu. Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. | m² | 3 |  | 0
6 | Demontaža i odvoz postojećih zidnih ornamenata od mozaika. Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. | m² | 9 |  | 0
7 | Demontaža i odvoz postojeće zaštite ložišta kamina iz lima dimenzije110 x 160cm. Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. | kom | 1 |  | 0
8 | Demontaža i odvoz postojeće kamene ploče dimenzije 55x 160cm. Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. | kom | 1 |  | 0
9 | Pažljivo ručno obijanje trošne žbuke debljine 2,5-4 cm do čiste, ravne, čvrste i suhe podloge nakon konzervatorskih istraživanja. Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija i dekoracija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi, paziti također na sve druge susjedne plohe. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške skobama do dubine od 2 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom pod tlakom koji treba utvrditi na probnom polju. Uključivo prijenos i odlaganje na gradilišnu deponiju šute. | m² | 40 |  | 0
10 | Demontaža i odvoz konstrukcije nad gredama drugog kata koja se sastoji od dasaka I gk ploča koje djelomično zatvaraju krovište. Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. | m² | 10 |  | 0
11 | Razna sitna rušenja, bušenje rupa i sl. kao pripomoć instalaterima, a obračun će se izvoditi samo po odobrenim i dogovorenim količinama i cijenama.
| - radnik NKV | sati | 8 |  | 0
| - radnik PKV | sati | 10 |  | 0
12 | Utovar i odvoz sveg preostalog materijala od rušenja i demontaža na gradsku planirku. Otpadni materijal zbrinuti sukladno važećim zakonima i propisima. U stavku uključene sve takse za deponiranje otpada. | komplet | 1 |  | 0
1 | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | 0

## ZIDARSKI
OPĆI UVJETI UZ ZIDARSKE RADOVE
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu s važećim standardima. Ako koja stavka nije izvođaču jasna mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inžinjerom. Više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova. Štete pri ugradbama i sl., nastale na vlastitim ili tuđim radovima, moraju se popraviti na račun izvršioca štete.
Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja nadležne institucije. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Za sve završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik konzervatora i nadzorni inženjer investitora.
2 | ZIDARSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Zatvaranje otvora preostalih nakon rušenja i demontaže vrata, kanala i sl., cementnim mortom M-35, s dodatkom epoksidnog veziva za postizanje bolje prionjivosti s podlogom. Omjer veziva i agregata 1:3. Ispuna otvora mora biti ispunjena u potpunosti. Sve spojeve različitih materijala (npr. opeka - beton) obavezno rabicirati. U cijeni stavke uključen je sav potreban materijal, rad, transporti i radna skela. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m² | 5.5 |  | 0
2 | Nabava, doprema materijala i izvedba zatvaranja luka (niše) u zidu drugog kata. Izvesti opekom dimenzije 12x25 u razini postojećeg zida s obje strane. | m² | 4 |  | 0
3 | Nabava, doprema materijala i izvedba žbuke na bazi vapna koja blago prati neravnine zida. Završna obrada mekanim gleterom ili spužvom zaglađeno bez vidljivih poteza. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m² | 55 |  | 0
4 | Nabava, doprema materijala i izvedba sloja od gipskartonskih ploča debljine 9mm učvršćenjem na podgled drvenog stropa između greda vijcima. Prethodno skinuti višak stare boje I poravnati neravnine, ploče povezati mrežicom, pokitati i pobrusiti do spremnosti za bojanje. Na spoju prema gredi izvesti fugu akrilnim kitom. | m² | 44.5 |  | 0
6 | Nabava, doprema materijala i izvedba popravka ložišta kamina na drugom katu, mortom otpornim na visoku temperaturu. Prethodno ložište očistiti sredstvom za skidanje naslaga čađe i ručnom metalnom četkom | m² | 2.5 |  | 0
6 | Pripomoć zidara poslije izvedbe instalacijskih i montažerskih radova, razna bušenja, štemanja i sl. Obračun iskljucivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera.
| - radnik NKV | sati | 8 |  | 0
| - radnik PKV | sati | 10 |  | 0
10 | Završno čišćenje prostorija nakon dovršetka svih građevinskih i obrtničkih radova. Ovom stavkom obuhvaćeno je čišćenje podova, okova, stakla, prozora i vrata. Obračun po tlocrtnoj površini prostora. | m² | 47 |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## BRAVARIJA
OPĆI UVJETI UZ BRAVARSKE RADOVE
Predmet ovih radova su i staklarski i ličilački radovi ako su opisani u stavci, a obavezna antikorozivna zaštita. Gdje je označeno, potrebno je izvesti slijepi okvir.
Izvođač garantira za čvrstoću i stabilnost konstrukcije i mora osigurati sve eventualno potrebne potkonstrukcije i učvršćenja. Izvođač je dužan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima, atestima i standardima. Za funkcionalnost i ispravnost izvedenog garantira izvođač.
Prije početka izvođenja ugovorenih radova sve nejasnoće riješiti s projektantom. Izvođač predlaže projektantu svoje detalje i radioničke nacrte i može započeti s radom tek kada ih projektant pismeno odobri.
Svi bravarski radovi moraju biti izrađeni, dostavljeni, montirani na objektu prema uzancama za tu vrstu zanata, a u svemu prema shemama bravarije, opisu radova u troškovniku, uzetim mjerama na objektu, te odobrenju projektanta.
Obavezna je pažljiva provjera mjera na mjestima ugradbe prije početka izvedbe radova.
U cijeni stavke je kompletna dobava i ugradnja i neće se priznavati nikakva zidarska pripomoć za ugradnju iste.
Jedinična cijena treba sadržavati:
~dobavu cjelokupnog materijala s dopremom na gradilište, uskladištenjem, te donosom na mjesto ugradbe;
~sav rad uključivo pomoćni
~dobavu i održavanje potrebnog alata, strojeva, izvedba skela, dizala, užadi, ljestava;
~izmjere potrebne za izvedbu i obračun;
~davanje i montiranje potrebnih uzoraka;
~zaštitu izvedenih radova do primopredaje
~poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;
~odstranjivanje otpadaka i šute nakon izvedenih radova, te čišćenje unutarnjih prostora po izvedbi;
~popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.
Opće napomene za pojedinu grupu bravarskih stavki vrijede za sve stavke te grupe. Ovi opći uvjeti se mjenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
OPĆI UVJETI UZ ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Izrada i montaža čeličnih konstrukcija mora se izvesti od strane za to ovlaštene i provjerene organizacije, a u skladu sa postojećim propisima.
Tehničkim propisima za zavarene nosive čelične konstrukcije,
Tehničkim propisima za nosive čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima,
Pravilnikom o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (Sl. list 61/86-1772),
Pravilnikom o tehničkim propisima o kvaliteti zavarenih spojeva (Sl. list 41/64-763),
Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čel. konstr. (Sl. list 29/70-788),
Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čel. konstr. od korozije (Sl. list 32/70),
Sav materijal mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
~kutni istokraki profili |  |  |  | HRN C.B3.101,
~kutni raznokraki profili |  |  |  | HRN C.B3.111,
~čelični lim -debeli, srednji |  |  |  | HRN C.B4.111,
~čelični lim -tanki |  |  |  | HRN C.B4.016, 112-113,
~čelični I-nosači |  |  |  | HRN C.B3.131,
~čelični U-nosači |  |  |  | HRN C.B3.141,
~bešavne čelične cijevi |  |  |  | HRN C.B5.021,
~šavne čelične cijevi |  |  |  | HRN C.B5.240,
~nehrđajući čelici |  |  |  | HRN C.B0.500,
~čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje |  |  |  | HRN C.H3.011,
~žice za plinsko varenje |  |  |  | HRN C.H3.051,
~plosnati vruči valjani čelici |  |  |  | HRN C.B3.025,
~trakasti (obručni) vruče valjani čelici |  |  |  | HRN C.B3.550,
~osnovna premazna sredstva |  |  |  | HRN C.T7.326, 327, 328, 329,
Oblici i mjere vijaka i sl. propisani su odgovarajućim normama. Eventualnr izmjene materijala te načina izvedbe moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom. Nadzor nad svim fazama izrade čelične konstrukcije u radioni i nad montažom vrši nadzorni inžinjer (koji mora biti predstavnik organizacije ovlaštene za tu djelatnost). Kod izrade čelične konstrukcije u radionici izvođač je dužan nadzornom inžinjeru staviti na uvid:
~certifikate materijala od kojih je izrađena čelična konstrukcija,
~certifikate za spojni materijal (vijke, elektrode, zakovice i sl.,
~certifikate varioca koji izrađuju dotičnu konstrukciju,
~uvjerenja o kvalifikacijama drugih stručnih osoba angažiranih na izradi konstrukcija,
~planove slijeda zavarivanja s točnim odredbama rasporeda i islijeda zavarivanja svakog pojedinog vara,
~zakonski propisano vođenje dnevnika (radionički dnevnik, dnevnik zavarivanja),
~skice sa ucrtanim brojevima certifikata osnovnog i spojnog materijala iz kojeg je izrađena svaka pojedina pozicija, sa označenim varovima, sa brojem certifikata elektrode i oznakom varioca koji je izvršio zavarivanje.
Kod montaže čelične konstrukcije na gradilištu izvođač je dužan nadzornom inžinjeru staviti na uvid:
~plan montaže konstrukcije u kojem će biti detaljno biti razrađen proračun i slijed montaže,
~radioničke nacrte sa svim izmjenama i dopunama,
~dokumente o prijemu konstrukcije u radionici,
~certifikat zavarivača koji vrši zavarivanje konstrukcije na montaži,
~dokumenti o kontroli i izvođenju montažnih spojeva,
~montažni dnevnik, dnevnik zavarivanja,
~podatke o geodetskim i drugim mjerenjima tokom montaže,
~fotodokumentaciju o građenju objekta.
Dužnosti i obaveze nadzornog inžinjera (između ostalih) jesu:
~kontinuirana kontrola izrade i montaže čelične konstrukcije u svim fazama,
~ovjeravanje naprijed navedenih dokumenata, sudjelovanje kod prijema konstrukcije u radionici (uskladu s odredbama čl. 30. Pravilnika o tehničkim mjerama i uvijetima za montažu čelične konstrukcije),
~sudjelovanje kod prijema gotove montirane konstrukcije (u skladu s odredbama čl. 143-149 Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije),
Izvođač je dužan i zakonski obavezan upozoriti projektanta na uočene proturječnosti i nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Isto tako dužan je za sve nejasnoče tražiti objašnjenja od projektanta. Izvođač radova garantira za kvalitetu izrađene i montirane konstrukcije 2 godine nakon izvršene montaže. Početak garantnog roka utvrđuje se zpisnikom kod tehničkog prijema. U govorom se mogu utvrditi i drugi uvjeti garancije, ali u skladu s važećim propisima i uzancama. Izvođač može predanu mu tehničku dokumentaciju upotrebljavati isključivo za izradu konstrukcije obrađene u ovom elaboratu.
Jediničnom cijenom po kg konstrukcije treba obuhvatiti:
~sve troškove dobave, izrade i montaže konstrukcije,
~sav potrban pomoćni materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje,
~pripremu površine, te kvalitetnu antikorozivnu zaštitu (prema posebnim uvjetima antikorozivne zaštite),
~sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, svu potrebnu radnu skelu, sve štete i troškove popravaka (posljedica eventualne nepažljive izvedbe),
~poduzimanje mjera po ZNR i drugim postojećim propisima,
~troškove izdavanja i dobijanja certifikata,
~isporuku pogonskog materijala,
~dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje,
~čišćenje nakon završenih radova.
3 | BRAVARSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Dobava, izrada i montaža čeličnog unutarnjeg zavojitog stubišta, a sastoji se od kraka s drvenim nastupima. Drveni nastupi zasebna stolarska stavka, potrebno je u dogovoru s izvođačem izbušiti rupe za montažu nastupa. Krak se sastoji od čeličnih ploča debljine 10mm varenih međusobno po jednom bridu pod kutem 90°. Završna obrada RAL 7026 mat lak, nanosi se kompresorom. Nosači sidreni u pod kat i nosivu konstrukciju drugog kata, te bočno u zid. U cijeni stavke sav potreban rad, materijal, radionička i montažna dokumentacija, antikorozivna zaštita, sidreni elementi i pribor. | kg | 1248 |  | 0
2 | Dobava i postava prilagođene ograde stubišta nakon postave stubišta. Ograda od cijevi Ø25mm sa zavarenim krajevima, učvršćene u zid šipkom 10mm na 4 mjesta. Završna obrada RAL 7026 mat lak, nanosi se kompresorom. | m | 2.5 |  | 0
3 | Dobava i postava prilagođene ograde otvora stubišta. Ograda od cijevi Ø25mm sa zavarenim krajevima, učvršćene u zid šipkom 10mm te u pod na 4 mjesta. Kao ispuna okvira 4 šipke Ø10mm Završna obrada RAL 7026 mat lak, nanosi se kompresorom. | m | 3 |  | 0
4 | Dobava i postava plosnog lima 30x4mm za učvršćenje šine za rasvjetu, pričvršćuje se na gredu šipkom 4mm. Završna obrada RAL 7026 mat lak, nanosi se kompresorom. | m | 6 |  | 0
5 | Dobava, izrada i postava zaštite ložišta kamina od crnog čeličnog lima, zaštičeno crnom termootpornom mat bojom. Zakrivljeni lim 2mm, u obliku krnjeg stošca, dimenzije 145x16o cm. Uzorak boje I obrade na istovjetnom limu dati na odobreje projektantu I konzervatoru. | kom | 1 |  | 0
3 | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## STOLARIJA
OPĆI UVJETI UZ STOLARSKE RADOVE
Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata, te tehničkom propisu za prozore i vrata.
Prije izrade stolarskih detalja potrebno je sve eventualne nejasnoće riješiti s projektantom. Detalje riješiti u skladu s troškovnikom, shemama, mjerama uzetim na gradilištu, a uz odobrenje projektanta. Izvođač će predvidjeti sve potrebne spojne elemente koji osiguravaju stabilnost stavke.
Nikakve izmjene stavki nisu dozvoljene, ako ih ne odobri projektant. U protivnom će demontaža izvedenog i izvedba po projektu ići na račun izvoditelja.
Uz svaku stavku troškovnika potrebno je obuhvatiti još i davanje uzoraka, izradu, transport, montažu i ugradbu.
Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.
Materijali za izradu stolarije (ariš, bor, jela, smreka) ne smiju imati slijedeće greške:
~usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%),
~pukotine srca zbog osušivanja i mraza.
Dozvoljene greške drveta su:
~zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki početni metar ili najviše do 1/3 debljine elemenata,
~male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar
~zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara, neograničeno,
~male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm dužine po 1 m sa jedne strane,
~male uzdužne napukline koje ne smiju teži koso kroz element i ne smiju biti duže od 50mm,
~modričavost do 25% površine,
~usukanost do 2%.
Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom. U cijeni je dobava i ugradnja, bez zidarske pripomoći.
Obračun po komadu.
OBVEZNA PROVJERA MJERA NA GRADILIŠTU.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
4 | STOLARSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Demontaža, popravak i ponovna ugradnja jednokrilnih ulaznih zaokretnih punih glatkih vrata dimenzije 85x210cm od borovih dasaka 2x 24mm. Vrata popraviti, uz zamjenu do 50% dasaka, obnoviti bravu i okov, prekitati I ponovno ugraditi. Dovratnik popraviti na licu mjesta. Završna obrada uljanom mat bojom uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | kom | 1 |  | 0
2 | Demontaža, popravak i ponovna ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih škura dimenzije 70x80cm, od borovih dasaka 2x 24mm. Škure popraviti, uz zamjenu do 50% dasaka, popraviti okov, prekitati I ponovno ugraditi. Dovratnik popraviti na licu mjesta. Završna obrada uljanom mat bojom uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | kom | 9 |  | 0
3 | Demontaža, popravak i ponovna ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih škura dimenzije 70x95cm, od borovih dasaka 2x 24mm. Škure popraviti, uz zamjenu do 50% dasaka, popraviti okov, prekitati I ponovno ugraditi. Završna obrada uljanom mat bojom uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | kom | 1 |  | 0
4 | Demontaža, popravak i ponovna ugradnja dvokrilnih zaokretnih jednostrukih prozora, dimenzije 60x65 cm Prozori od crnogoričnog drveta zaštičeni lazurom, prozore popraviti, popraviti ostakljenje i okov i ponovno ugraditi. Dovratnik popraviti na licu mjesta. Završna obrada transparentnom lazurom uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | kom | 9 |  | 0
5 | Demontaža, popravak i ponovna ugradnja dvokrilnih zaokretnih jednostrukih prozora, dimenzije 60x85 cm Prozori od crnogoričnog drveta zaštičeni lazurom, prozore popraviti, popraviti ostakljenje i okov i ponovno ugraditi. Dovratnik popraviti na licu mjesta. Završna obrada ztansparentnom lazurom uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | kom | 1 |  | 0
6 | Demontaža, popravak i ponovna ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata od borovih dasaka 2x18mm. Vrata popraviti, uz zamjenu do 50% dasaka, prekitati I ponovno ugraditi. Dovratnik popraviti na licu mjesta. Završna obrada transparentnim mat lakom koji daje efekt nauljenog drveta uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | kom | 3 |  | 0
7 | Dobava, doprema i ugradnja nastupa stube iz hrastovine I. klase debljine 2,5cm, dimenzija 25x80cm, glatko brušene i završno lakirane mat lakom za parkete. Na rubovima nagaznih ploha naljepljene sigurnosne protuklizne trake. Pričvrščuje se s donje strane kroz čeličnu ploču vijcima za drvo. | kom | 9 |  | 0
8 | Brušenje I ponovno lakiranje borovog brodskog poda na prvom I drugom katu. Brusiti pažljivo, samo koliko je potrebno. Odvojiti kutne sokl letvice I posebno ih obnoviti, te ponovo montirati poslije brušenja. Popraviti oštećene daske I popuniti fuge fleksibilnom poliuretanskom masom u boji drveta, te sve premazati s lakom za podove s efektom uljenog drveta u tri ruke, uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | m² | 47 |  | 0
4 | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## SOBOSLIKARSKI
OPĆI UVJETI UZ SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE
Sve soboslikarsko-ličilačke radove izvesti točno po opisu, gdje je to projektom predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti propise HRN U.F2.013, i HRN U.F2.012. Materijali za izvedbu moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i norme:
~boje i lakovi |  |  |  | HRN H.C0.002, HRN H.C1.002,
~ispitivanje boja i lakova |  |  |  | HRN H.C8.032, 033, 050, 051, HRN H.C8.054, 055, 058, 064
~firnis |  |  |  | HRN H.C5.020,
~disperzivno premazno sredstvo za drvo |  |  |  | HRN C.T7.324,
~univerzalni antikorozivni premaz |  |  |  | HRN C.T7.326, 327,
~alkidna temeljna boja |  |  |  | HRN C.T7.322,
~alkidna lak boja |  |  |  | HRN C.T7.342, 371,
~građevinski gips HRN B.C1.030, |  |  |  | HRN B.C1.030,
~olovni minijum |  |  |  | HRN H.C1.023,
~pigmenti |  |  |  | HRN H.C1.001,
~hidratizirano vapno |  |  |  | HRN B.C1.020.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti u dogovoru sa projektantom i nadzornim inžinjerom. Sve višeradnje, koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova.
Prije početka radova dužnost je soboslikara da upozori nadzornog inžinjera na sve eventualne manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se iste na vrijeme uklonile.
Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, GN 531.
Jedinična cijena treba sadržavati:
~dobavu cjelokupnog materijala, uključivo sa dopremom na gradilište, uskladištenjem, te ~donosom na mjesto ugadbe,
~sav rad, uključivo pomoćni,
~dobavu i održavanje potrebnog alata, skela, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka,
~izmjere potrebna za izradu i obračun,
~osvjetljavanje, čišćenje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarija za radnike,
~sve predradnje, popravak manjih neravnina, fino čišćenje,kitanje rupica od čavala i slično, izrada probnih premaza itd.,
~zaštitu gotovih podova, vrata, prozora i sl.,
~provjetravanje prostorija radi sušenja,
~poduzimanje mjera po ZNR i drugim postojećim propisima,
~dovođenje vode i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje,
~skidanje i ponovo postavljanje vrata prozora i sl. radi premazivanja,
isporuka pogonskog materijala,
~odstranjivanje otpadaka i smeća od vlastitih radova,
~popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima,
~uspostavljanje i napuštanje gradilišta.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, uzorke je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a sve prema uputama proizvođača i predstavnika konzervatora. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati njihova suglasnost, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova. Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, upotrijebiti će se silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja.
5 | SOBOSLIKARSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Izvedba ličenja zidova disperzivnom bojom na bazi vapna. Boju nanositi u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja te zaglađivanjem i impregnacijom. Boja RAL 9003. Obaveza je izvođača izraditi nekoliko uzoraka veličine 0,5m² i podastrijeti projektantu i konzervatoru na odabir. U cijeni stavke sav materijal te predradnje i postupak nanošenja točno prema uputi proizvođača boje, te izrada pokretne skele, zaštita i čišćenje raznih ugrađenih predmeta. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m² | 119 |  | 0
2 | Izvedba ličenja stropova od gipskartonskih ploča na visini 2.05m disperzivnom bojom na bazi vapna. Boju nanositi u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja te zaglađivanjem i impregnacijom. Boja RAL 9003. Obaveza je izvođača izraditi nekoliko uzoraka veličine 0,5m² i podastrijeti projektantu na odabir. U cijeni stavke sav materijal te predradnje i postupak nanošenja točno prema uputi proizvođača boje, te izrada pokretne skele, zaštita i čišćenje raznih ugradenih predmeta. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m² | 43 |  | 0
3 | Izvedba ličenja postojećih drvenih greda dimenzija 12x12cm, lazurnom transparentnom zaštitnom bojom. Obaveza je izvođača izraditi nekoliko uzoraka veličine 0,5m² i podastrijeti projektantu i konzervatoru na odabir. U cijeni stavke sav materijal te predradnje koje uključuju brušenje i skidanje sloja starog premaza, postupak nanošenja točno prema uputi proizvođača boje, te izrada pokretne skele, zaštita i čišćenje raznih ugradenih predmeta. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m' | 86 |  | 0
5 | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## PODOPOLAGAČKI RADOVI
6 | PODOPOLAGAČKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Dobava i ugradnja tradicionalnih podnih opeka u multifunkcionalni prostor. Opeke s većim udjelom žute gline, debljine 30mm, neglazirane, dimenzija do 15×30cm. Polaganje lijepljenjem u mort na bazi vapna, fuga 8mm, uključuje i fugiranje reški vodonepropusnim mortom i čišćenje površine nakon završetka rada. Obračun po m², kompletne izvedbe. Proizvod po ponuđenom katalogu prema izboru konzervatora. | m² | 3 |  | 0
6 | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## G-O RADOVI PRIZEMLJE
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - PRIZEMLJE
01 | RUŠENJA I DEMONTAŽE PRIZEMLJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Čišćenje prostora od raznog smeća, otpada i sl. na mjestu adaptacije nakon iseljenja zaposlenika. Uključivo odvoz. | m² | 19 |  | 0
2 | Demontaža postojećih drvenih stepenica širine 90 i visine 215 cm sa svim sastavnim (pripadajućim) dijelovima i potkonstrukcijom. Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. Uklanjanje i odvoz strogo u dogovoru s investitorom. | kom | 1 |  | 0
3 | Demontiranje postojećih slojeva poda u debljini 20 cm. Pod se sastoji od keramičkih ploča položenih u mort, na betonskoj podlozi. Rad izvoditi pažljivo i sa što manjim oštećenjima. Uklanjanje i odvoz strogo u dogovoru s investitorom. | m² | 16.5 |  | 0
9 | Pažljivo ručno obijanje trošne žbuke debljine 2,5-4 cm do čiste, ravne, čvrste i suhe podloge nakon konzervatorskih istraživanja. Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija i dekoracija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi, paziti također na sve druge susjedne plohe. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a rešetke skobama do dubine od 2 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom pod tlakom koji treba utvrditi na probnom polju. Uključivo prijenos i odlaganje na gradilišnu deponiju šute. | m² | 18 |  | 0
4 | Rušenje gipsanih ornamenata u prostoru prizemlja. | kom | 3 |  | 0
5 | Utovar i odvoz sveg preostalog materijala od rušenja i demontaža na deponiju. Otpadni materijal zbrinuti sukladno važećim zakonima i propisima. U stavku uključeni svi potrebni projenosi i prijevozi kao i eventualne naknade za deponiranje otpada. | komplet | 1 |  | 0
1 | RUŠENJA I DEMONTAŽE PRIZEMLJE UKUPNO |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI PRIZEMLJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Zatvaranje otvora preostalih nakon rušenja i demontaže vrata, kanala i sl., cementnim mortom M-35, s dodatkom epoksidnog veziva za postizanje bolje prionjivosti s podlogom. Omjer veziva i agregata 1:3. Ispuna otvora mora biti ispunjena u potpunosti. Sve spojeve različitih materijala (npr. opeka - beton) obavezno rabicirati. U cijeni stavke uključen je sav potreban materijal, rad, transporti i radna skela. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m² | 2.5 |  | 0
2 | Nabava, doprema materijala i izvedba bitumenpolimer hidroizolacije iskopanog poda prizemlja. Prije nanošenja mlazom vode i četkicom mehanički očistiti podlogu i reške do 40 cm visine. Premaz nanositi kistom prema uputi proizvođača. | m² | 29 |  | 0
3 | Izrada armiranog mikrobetona. Gornja površina mora biti ravna i zaglađena zbog polaganja završnog poda.
U stavku uključena termoizolacija od 6 cm XPSa, ljepljenog na bitumenpolimernu hidroizolaciju
Mikrobeton izvesti u padu prema vratima 1,5%
| - mikrobeton C25/30 debljine 15,0cm | m² | 29 |  | 0
5 | Nabava, doprema materijala i izvedba žbuke na bazi vapna koja blago prati neravnine zida. Završna obrada mekanim gleterom ili spužvom zaglađeno bez vidljivih poteza. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m² | 18.5 |  | 0
6 | Nabava, doprema materijala i izvedba sloja od 9mm gipskartonskih ploča na podgled dašćanog stropa, ploče povezati mrežicom, pokitati i pobrusiti do spremnosti za bojanje | m² | 18 |  | 0
10 | Završno čišćenje prostorija nakon dovršetka svih građevinskih i obrtničkih radova. Ovom stavkom obuhvaćeno je čišćenje podova, okova, stakla, prozora i vrata. Obračun po tlocrtnoj površini prostora. | m² | 19 |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI PRIZEMLJE UKUPNO |  |  |  | 0
3 | PODOPOLAGAČKI RADOVI PRIZEMLJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Dobava i ugradnja tradicionalnih podnih opeka s većim udjelom žute gline, debljine 30mm, neglazirane, dimenzija do 15×30cm. Polaganje lijepljenjem u mort na bazi vapna, fuga 8mm, uključuje i fugiranje reški vodonepropusnim mortom i čišćenje površine nakon završetka rada. Obračun po m², kompletne izvedbe. Proizvod po ponuđenom katalogu prema izboru konzervatora. | m² | 19.5 |  | 0
3 | PODOPOLAGAČKI RADOVI PRIZEMLJE UKUPNO |  |  |  | 0
5 | STOLARSKI RADOVI PRIZEMLJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Demontaža, popravak i ponovna ugradnja dvokrilnih ulaznih zaokretnih punih glatkih vrata s polukružnom gornjom stranicom dimenzije 129x195cm, od borovih dasaka 2x 24mm. Vrata popraviti, uz zamjenu do 50% dasaka, obnoviti bravu i okov,prekitati I ponovno ugraditi. Završna obrada uljanom mat bojom uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | kom | 1 |  | 0
05.03. | Demontaža, popravak i ponovna ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih škura s polukružnom gornjom stranicom od borovih dasaka 2x 24mm, dimenzije 80x 110cm. Škure popraviti, uz zamjenu do 50% dasaka, prekitati I ponovno ugraditi. Dovratnik popraviti na licu mjesta. Završna obrada uljanom mat bojom uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | kom | 1 |  | 0
8 | Demontaža, popravak i ponovna ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata od borovih dasaka 2x18mm. Vrata popraviti, uz zamjenu do 50% dasaka, prekitati I ponovno ugraditi. Dovratnik popraviti na licu mjesta. Završna obrada transparentnim mat lakom koji daje efekt nauljenog drveta uz izradu uzoraka I odobrenje konzervatora. | kom | 1 |  | 0
5 | STOLARSKI RADOVI PRIZEMLJE UKUPNO |  |  |  | 0
6 | SOBOSLIKARSKI RADOVI PRIZEMLJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Izvedba ličenja zidova disperzivnom bojom na bazi vapna. Boju nanositi u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja te zaglađivanjem i impregnacijom. Boja RAL 9003. Obaveza je izvođača izraditi nekoliko uzoraka veličine 0,5m² i podastrijeti projektantu i konzervatoru na odabir. U cijeni stavke sav materijal te predradnje i postupak nanošenja točno prema uputi proizvođača boje, te izrada pokretne skele, zaštita i čišćenje raznih ugrađenih predmeta. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m² | 41 |  | 0
2 | Izvedba ličenja stropova od gipskartonskih ploča na visini 2.05m disperzivnom bojom na bazi vapna. Boju nanositi u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja te zaglađivanjem i impregnacijom. Boja RAL 9003. Obaveza je izvođača izraditi nekoliko uzoraka veličine 0,5m² i podastrijeti projektantu na odabir. U cijeni stavke sav materijal te predradnje i postupak nanošenja točno prema uputi proizvođača boje, te izrada pokretne skele, zaštita i čišćenje raznih ugradenih predmeta. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m² | 19 |  | 0
4 | Izvedba ličenja postojećih drvenih greda dimenzija 12x12cm, lazurnom transparentnom zaštitnom bojom. Obaveza je izvođača izraditi nekoliko uzoraka veličine 0,5m² i podastrijeti projektantu i konzervatoru na odabir. U cijeni stavke sav materijal te predradnje koje uključuju brušenje i skidanje sloja starog premaza, postupak nanošenja točno prema uputi proizvođača boje, te izrada pokretne skele, zaštita i čišćenje raznih ugradenih predmeta. Obračun po m² kompletne izvedbe. | m' | 17 |  | 0
6 | SOBOSLIKARSKI RADOVI PRIZEMLJE UKUPNO |  |  |  | 0
G.O. RADOVI PRIZEMLJE SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0

## OPREMA PRIZEMLJE
8 | OPREMA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1 | Hladnjak za napitke, s prekidačem ventilatora, tako da postoje dva načina za podešavanje hlađenja. Osvjetljenje ohlađenog prostora LED. Digitalni termostat omogućuje automatsko odmrzavanje. Uređaj ima 7 drvenih polica. Opterećenje police je 30 kg.Vanjske dimenzije: 595 x 625 x 1846 mm. | kom | 1 |  | 0
2 | Izrada, dobava i montaža stola za suvenire. Veličina radne plohe 235x65cm, s L dodatkom 40x120cm, ukupne visine 80cm sa tri vertikalne stranice - noge 65x77,5cm. Element od MDF ploča debljine 25mm, lakirano dvokomponentnim temeljnim lakom, završni sloj poliesterski polumat lak u dva sloja. Sve spajano na gerung, gornja radna ploča presvučena mat brušenim inox limom 0.6mm. Obavezna izrada radioničkog nacrta uz ovjeru projektanta. U cijenu sve komplet s izradom, dopremom i postavom, potrebnim priborom, spojnim sredstvima i sl., sve prema shemama, detaljima u dogovoru i odabiru projektanta. | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada, dobava i montaža stola za kasu. Veličina radne plohe 135x65cm, ukupne visine 80cm sa jednomi vertikalnom stranicom - nogom 65x77,5cm, s druge strane učvršćen u zid. Element od MDF ploča debljine 25mm, lakirano dvokomponentnim temeljnim lakom, završni sloj poliesterski polumat lak u dva sloja. Sve spajano na gerung, gornja radna ploča presvučena mat brušenim inox limom 0.6mm. Obavezna izrada radioničkog nacrta uz ovjeru projektanta. U cijenu sve komplet s izradom, dopremom i postavom, potrebnim priborom, spojnim sredstvima i sl., sve prema shemama, detaljima u dogovoru i odabiru projektanta. | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, doprema i ugradnja drvene klupe u garderobi. Klupa dimenzije 35x240 cm, visine 45 cm, gornja ploha od šperploče breza 22mm, s ufrezanim otvorima, lakirano bezbojnim mat PU lakom. Noge 6 čeličnih na čeličnom okviru 240x35cm, od cijevi 30x30mm, RAL 7037. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, doprema i ugradnja drvenih kutija - kašeta od letvica 40x10mm, spojenih upuštenim vijcima, ukupne dimenzije 25x25x50cm, izvedene da se mogu slagati jedna na drugu. Izvode se u 3 varijante, transparentno, svjetloplavo I tamnoplavo lakirane, po 7 u svakoj boji. Uzorke boja na materijalu dati na uvid projektantu. | kom | 21 |  | 0
6 | Dobava, doprema i ugradnja drvenih kutija - kašeta od letvica 40x10mm, spojenih upuštenim vijcima, ukupne dimenzije 25x25x25cm, izvedene da se mogu slagati jedna na drugu. Izvode se u 3 varijante, transparentno, svjetloplavo I tamnoplavo lakirane, po 2 u svakoj boji. Uzorke boja na materijalu dati na uvid projektantu. | kom | 6 |  | 0
7 | ZIDNA VJEŠALICA. Dobava i postava tipske zidne vješalice za kapute i jakne. Vješalica se sastoji od ploče iverala 40x180cm, koja se učvrščuje na zid, kuke od kromiranog metala, 8 kom. | kom | 2 |  | 0
8 | OPREMA PRIZEMLJA UKUPNO |  |  |  | 0

## G.O. REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA | Ukupna cijena (kn)
1 | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI | 0
3 | BRAVARSKI RADOVI | 0
4 | STOLARSKI RADOVI | 0
5 | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
6 | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
7 | G-O RADOVI PRIZEMLJE | 0
8 | OPREMA PRIZEMLJE | 0
| GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
2. TROŠKOVNIK
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | UKUPNO
A) | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. | RAZDJELNICI I ORMARI
1.1 | Demontaža postojećeg ormara RO komplet sa svom opremom unutar ormara. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava, montaža i spajanje novog četverorednog tipski atestiranog zidnog ugradnog razvodnog ormara RO, izrađenog od plastike. Stupanj mehaničke zaštite min. IP20. Dimenzija (VxŠxD) 715x360x95. Sustav el. razvoda: TN-S. Komplet sa kabelskim uvodnicama, montažnom pločom, bravicom za zaključavanje te ugrađenom i ožićenom sljedećom opremom: | kom | 1 |  | 0
- zaštitni prekidač C40A; 1p - 1 kom
- naponski okidač za zaštitni prekidač, MX 230V- 1 kom
- zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) 40/0,03A; 2p; tip AC - 2 kom
- minijaturni zaštitni prekidač C16A, 1p - 20 kom
- minijaturni zaštitni prekidač C10A, 1p - 6 kom
- minijaturni zaštitni prekidač B6A, 1p - 1 kom
- sabirnice N i PE, ožičenje, maske i pregrade, oznake, natpisi i dr.
2. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KANALI
Dobava i ugradnja savitljivih rebrastih plastičnih i metalnih cijevi i kanala, komplet sa priborom za montažu, nastavljanje i skretanje, pomoćnim potrošnim materijalom i ostalog do pune funkcionalnosti:
2.1 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za podžbuknu ugradnju CSS 40 mm | m | 8 |  | 0
2.2 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za podžbuknu ugradnju CSS 25 mm | m | 135 |  | 0
2.3 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za podžbuknu ugradnju CSS 20 mm | m | 90 |  | 0
3. | INSTALACIJSKI KABELI I VODIČI
3.1 | Dubljenje podova, zidova i stropova za polaganje novih cijevi i kabela ili pomicanje pojedinih pozicija postojećih rasvjetnih tijela i instalacijske opreme | m | 40 |  | 0
Dobava, polaganje, spajanje na oba kraja, komplet sa prolaznim, razvodnim i spojnim kutijama, potrošnim materijalom za učvrščenje i spajanje i ostalo sve do pune funkcionalnosti
3.2 | N2XH-J 5x10 mm2 | m | 13 |  | 0
3.3 | N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 255 |  | 0
3.4 | N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
3.5 | H07V-K (P/F-Y) 1x10 mm2 | m | 8 |  | 0
3.6 | H07V-K (P/F-Y) 1x4 mm2 | m | 8 |  | 0
3.7 | NHXH-J E90 3x1,5 mm2 | m | 7 |  | 0
4. | INSTALACIJSKA OPREMA
4.1 | Demontaža postojeće instalacijske opreme (utičnice, sklopke i sl.) | kpl | 1 |  | 0
Dobava, ugradnja i spajanje, sa svim pomoćnim materijalom i priborom za montažu, komplet do pune funkcionalnosti. U svaku stavku modularnih priključnica uračunati i pripadnu ugradnu kutiju, nosivi okvir i pokrovni okvir sa poklopcem, u boji po odabiru arhitekta/dizajnera interijera ili investitora.
4.2 | Utičnica modularna p/ž, 16A, 250V, 2P+PE, 2M, boja u skladu sa okvirom | kom | 40 |  | 0
4.3 | Tipkalo za isklop u nuždi, JPR, IP55, 1N/O+1N/C | kom | 1 |  | 0
4.4 | Kutija za izjednačenje potencijala | kom | 1 |  | 0
5. | RASVJETNA TIJELA
5.1 | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela | kpl | 1 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke komplet sa izvorima svjetlosti, predspojnim napravama, sa svim spojnim i montažnim, te ovjesnim materijalom i priborom. Ponudu računati sa svim potrebnim radovima za funkcioniranje stavke. Stavka obuhvaća svjetiljke tip kao:
5.2 | Tračna vodilica za rasvjetu bijele boje, komplet sa napajanjem 60W, 230/24Vdc, IP20, dužine 3 m | kom | 19 |  | 0
5.3 | Tračni downlighter, bijela boja, 3.5W, 194 lm, 3000K, 24Vdc, ugrađen kontroler za upravljanje putem Bluetooth (mobilna app) | kom | 60 |  | 0
5.4 | Svjetiljka protupanična za rasvjetu evakuacijskog puta sa smjerokazom, LED izvor svjetlost, autonomija 3h, trajni spoj, 6W IP65 AT SE 3H/RM | kom | 2 |  | 0
5.5 | Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlost, autonomija 3h, pripravni spoj, 2,5W, IP66 | kom | 4 |  | 0
6. | Sitni i nespecificirani materijal i radovi | kpl | 1 |  | 0
7. | Označavanje kabela i instalacijske opreme, puštanje u rad i obuka korisnika. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
B) | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
1. | Dubljenje podova, zidova i stropova za polaganje komunikacijskih kabela i cijevi | m | 30 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja u zid plastične savitljive rebraste samogasive cijevi za podžbuknu ugradnju CSS 25 mm, komplet sa svim priborom za ovješenje i pričvršćenje, spojnicama, lukovima i ostalim do pune funkcionalnosti. | m | 80 |  | 0
3. | Dobava i polaganje u cijevi komunikacijskih vodova UTP 4x2x0.5 mm, cat 6, LSZH | m | 80 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u cijevi komunikacijskih vodova JY(St)Y 10x2x0,8 mm | m | 15 |  | 0
5. | Dobava i polaganje u cijevi HDMI kabela | m | 15 |  | 0
6. | Dobava i polaganje u cijevi vodova za video-nadzor UTP 4x2x0.5 mm, cat 6, LSZH, sukladno projektu video-nadzora koji će izraditi ovlašteni projektant-zaštitar | m | 100 |  | 0
7. | Dobava, ugradnja i spajanje komunikacijske priključnice 2xRJ45, cat. 6, sa svim pomoćnim materijalom i priborom za montažu, komplet do pune funkcionalnosti. U stavku modularnih priključnica uračunati i pripadnu ugradnu kutiju, nosivi okvir i pokrovni okvir u boji po izboru arhitekta ili investitora i u skladu sa energetskim priključnicama | kom | 20 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razdjelnika strukturnog kabliranja oznake BD, IP40, dimenzija (VxŠxD) 2000x600x600 mm. Stavka obuhvaća sljedeću pasivnu opremu razdjelnika:
1 kom - naponski panel (8x šuko) sa prenaponskom zaštitom
2 kom - vertikalna vodilica za kabele
6 kom - horizontalna vodilica za kabele, 1U, 19"
1 kom - ventilatorska jedinica (4 vent.) sa termostatom
3 kom - prespojni panel 24xRJ45, UTP cat. 6, 19"
1 kom - telefonski prespojni panel 12xRJ11/45, UTP cat. 6, 19"
6 kom - polica za 19" ormar, fiksna
1 kom - optički prespojni panel, opremljen sa 12xSC SM duplex adaptera za prihvat 9/125 SM pigtail-a (SC) i spojnom ("splice") kazetom
72 kom - utični modul RJ45, UTP cat 6
72 kom - prespojni kabel, UTP cat. 6, L=1.5m, RJ45
12 kom - prespojni telefonski kabel, L=1.5m, RJ11
1 kpl - pribor za uzemljenje
| 1 kpl - vijci, matice, vezice, sitni spojni materijal, oznake, naljepnice i ostalo, sve do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9. | Sitni i nespecificirani materijal i radovi | kpl | 1 |  | 0
10. | Označavanje kabela i priključnih modula u ormaru i na utičnicama, te puštanje u rad. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
C) | INSTALACIJA OZVUČENJA
1. | Dubljenje zidova i stropova za polaganje zvučničkih kabela i cijevi, od pozicije razglasne centrale do zvučnika | m | 25 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja u zid plastične savitljive rebraste samogasive cijevi za podžbuknu ugradnju CSPS 20 mm, komplet sa svim priborom za ovješenje i pričvršćenje, spojnicama, lukovima i ostalim do pune funkcionalnosti. | m | 11 |  | 0
3. | Dobava i provlačenje kroz prethodno položene cijevi zvučničkog kabela LFZ-XY 2x1,5 mm2 | m | 27 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog zvučnika podesive snage 30W, 100V linija. | kom | 12 |  | 0
5. | Razglasna centrala (montira se u ormar BD) sastavljena iz sljedećih elemenata:
1 kom - panel napajanja 19"
1 kom - panel pretpojačala 19"
1 kom - panel pojačala 500W 19"
1 kom - panel monitora
1 kom - panel tunera 19"
| paušalno - ostali sitni i spojni materijal | kom | 1 |  | 0
4. | Sitni i nespecificirani materijal i radovi | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA OZVUČENJA: |  |  |  | 0
D) | ISPITIVANJE I DOKUMENTIRANJE
1. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom mediju i tri primjerka na elektronskom mediju. Svi projekti moraju imati suglasnost projektanta glavnog elektrotehničkog projekta. | kom | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje kompletne instalacije:
- funkcionalno ispitivanje kompletne instalacije
- mjerenje otpora izolacije položenih kabela
- mjerenje otpora petlje kvara
- ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
- provjera funkcionalnosti zaštite od indirektnog dodira
- provjera zaštite od direktnog dodira (mehanička zaštita)
- ispitivanje razvodnih ormara i izdavanje ispitnih listova
- mjerenje i ispitivanje osvijetljenosti opće rasvjete i protupanične rasvjete
- mjerenje i ispitivanje komunikacijske instalacije u skladu s normom HRN EN 50346 i HRN EN 61935-1
- mjerenje i ispitivanje prijemnih signala na RTV priključnicama
- provjera IP zaštite ugrađene opreme (prodor stranih tijela i vode)
| Za sva ispitivanja i mjerenja izdati protokole i izvješća o ispitivanju. | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada dokumentacije za primopredaju elektrotehničke instalacije korisniku (pribavljanje atesta i ostale prateće dokumentacije za ugrađenu opremu, jamstvenih listova, korisničkih uputstava, knjige održavanja sa uputom za održavanje instalacije i ugrađene opreme i sl.) | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ISPITIVANJE I DOKUMENTIRANJE: |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE: |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE PRIZEMLJE
3. TROŠKOVNIK PRIZEMLJA
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | UKUPNO
A) | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1 | INSTALACIJSKE CIJEVI I KANALI
Dobava i ugradnja savitljivih rebrastih plastičnih i metalnih cijevi i kanala, komplet sa priborom za montažu, nastavljanje i skretanje, pomoćnim potrošnim materijalom i ostalog do pune funkcionalnosti:
2.1 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za podžbuknu ugradnju CSS 40 mm | m | 2 |  | 0
2.2 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za podžbuknu ugradnju CSS 25 mm | m | 15 |  | 0
2.3 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za podžbuknu ugradnju CSS 20 mm | m | 10 |  | 0
3. | INSTALACIJSKI KABELI I VODIČI
3.1 | Dubljenje podova, zidova i stropova za polaganje novih cijevi i kabela ili pomicanje pojedinih pozicija postojećih rasvjetnih tijela i instalacijske opreme | m | 10 |  | 0
Dobava, polaganje, spajanje na oba kraja, komplet sa prolaznim, razvodnim i spojnim kutijama, potrošnim materijalom za učvrščenje i spajanje i ostalo sve do pune funkcionalnosti
3.2 | N2XH-J 5x10 mm2 | m | 2 |  | 0
3.3 | N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
3.4 | N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
3.5 | H07V-K (P/F-Y) 1x10 mm2 | m | 2 |  | 0
3.6 | H07V-K (P/F-Y) 1x4 mm2 | m | 2 |  | 0
3.7 | NHXH-J E90 3x1,5 mm2 | m | 3 |  | 0
4. | INSTALACIJSKA OPREMA
4.1 | Demontaža postojeće instalacijske opreme (utičnice, sklopke i sl.) | kpl | 1 |  | 0
Dobava, ugradnja i spajanje, sa svim pomoćnim materijalom i priborom za montažu, komplet do pune funkcionalnosti. U svaku stavku modularnih priključnica uračunati i pripadnu ugradnu kutiju, nosivi okvir i pokrovni okvir sa poklopcem, u boji po odabiru arhitekta/dizajnera interijera ili investitora.
4.2 | Utičnica modularna p/ž, 16A, 250V, 2P+PE, 2M, boja u skladu sa okvirom | kom | 10 |  | 0
5. | RASVJETNA TIJELA
5.1 | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela | kpl | 1 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke komplet sa izvorima svjetlosti, predspojnim napravama, sa svim spojnim i montažnim, te ovjesnim materijalom i priborom. Ponudu računati sa svim potrebnim radovima za funkcioniranje stavke. Stavka obuhvaća svjetiljke tip kao:
5.2 | Tračna vodilica za rasvjetu bijele boje, komplet sa napajanjem 60W, 230/24Vdc, IP20, dužine 3 m | kom | 4 |  | 0
5.3 | Tračni downlighter, bijela boja, 3.5W, 194 lm, 3000K, 24Vdc, ugrađen kontroler za upravljanje putem Bluetooth (mobilna app) | kom | 7 |  | 0
5.4 | Svjetiljka protupanična za rasvjetu evakuacijskog puta sa smjerokazom, LED izvor svjetlost, autonomija 3h, trajni spoj, 6W IP65 AT SE 3H/RM | kom | 1 |  | 0
5.5 | Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlost, autonomija 3h, pripravni spoj, 2,5W, IP66 | kom | 1 |  | 0
6. | Sitni i nespecificirani materijal i radovi | kpl | 1 |  | 0
7. | Označavanje kabela i instalacijske opreme, puštanje u rad i obuka korisnika. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
C) | INSTALACIJA OZVUČENJA
1. | Dubljenje zidova i stropova za polaganje zvučničkih kabela i cijevi, od pozicije razglasne centrale do zvučnika | m | 5 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja u zid plastične savitljive rebraste samogasive cijevi za podžbuknu ugradnju CSPS 20 mm, komplet sa svim priborom za ovješenje i pričvršćenje, spojnicama, lukovima i ostalim do pune funkcionalnosti. | m | 4 |  | 0
3. | Dobava i provlačenje kroz prethodno položene cijevi zvučničkog kabela LFZ-XY 2x1,5 mm2 | m | 8 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog zvučnika podesive snage 30W, 100V linija. | kom | 2 |  | 0
4. | Sitni i nespecificirani materijal i radovi | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA OZVUČENJA: |  |  |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA PRIZEMLJE: |  |  |  | 0

## TOTAL REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA SVIH RADOVA | Ukupna cijena (kn)
1 | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
2 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
| SVI RADOVI UKUPNO | 0
REKAPITULACIJA RADOVA KOJI SE ODNOSE NA PRIZEMLJE:
1 | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
2 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
3 | OPREMA PRIZEMLJE | 0
| RADOVI I OPREMA PRIZEMLJE UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA RADOVA BEZ PRIZEMLJA:
1 | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
2 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
| RADOVI BEZ PRIZERMLJA UKUPNO: | 0