## Naslovnica
TROŠKOVNIK ZA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE RADOVE
na adaptaciji dijela prizemlja u Domu kulture Hreljin
Investitor: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar
Građevina: Dom kulture Hreljin

## Demontaže i rušenja
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupno [€]
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Uvodna napomena: U ovu vrstu radova uračunati sve troškove rada, zarade, upotrebe materijala, pomoćnog materijala, transporta, gradilišnog transporta (horizontalnog i vertikalnog), skele, odvoza na deponiju, te svih ostalih troškova koji se mogu pojaviti.
1.1 | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje zatečenog namještaja u dogovoru s naručiteljem, krupnog otpada te otpadnog papira. Obračun po kompletno izvedenoj stavci. | kompl | 1 | 0 | 0
1.2 | Demontaža postojećih visećih stropnih lampi. U cijenu uključen odvoz i zbrinjavanje otpada na građevinskom deponiju. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
1.3 | Uklanjanje tepiha sa poda. Tepih potrebno utovariti u prijevozno sredstvo i odvesti na građevinsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 57 | 0 | 0
1.4 | Demontaža svih slojeva zidne obloge (heraklit ploča i iverica). U cijenu uključen odvoz i zbrinjavanje otpada na građevinskom deponiju. Obračun po m2. | m2 | 60 | 0 | 0
1.5 | Demontaža i montaža radijatora po završetku radova. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu demontiranog i montiranog radijatora. | kom | 4 | 0 | 0
1.6 | Demontaža unutarnjih drvenih prozorskih klupčica i odvoz na deponij. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. | kom | 4 | 0 | 0
1.7 | Demontaža PVC kanalica sa zidova i odvoz na deponij. U cijenu ukalkulirati sav rad i materijal. Obračun po kompletno izvedenoj stavci. | kompl | 1 | 0 | 0
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  | UKUPNO |  | 0

## Gips kartonski i soboslikarski
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupno [€]
2. | GIPS - KARTONSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI
Uvodna napomena: U ovu vrstu radova uračunati sve troškove rada, zarade, upotrebe materijala, pomoćnog materijala, transporta, gradilišnog transporta (horizontalnog i vertikalnog), skele, odvoza na deponiju, te svih ostalih troškova koji se mogu pojaviti.
2.1 | Dobava materijala, krojenje i montaža spuštenog stropa od gipskartonskih ploča, minimalne debljine ploča 1,25 cm na tipskoj metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji (noseći i vertikalni štapovi za podešavanje visine stropa). Dvostruku potkonstrukciju iz tipskih CD/UD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm montirati i ovjesiti prema ukupnoj težini, odnosno uputstvima proizvođača. Tehnički nužna obrada spojeva i površine prema kvaliteti Q2. U cijenu uključeno i eventualno zarezivanje otvora za ugradnju stropne rasvjete. U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal, radnu skelu i transporte. Obračun po m2. | m2 | 70 | 0 | 0
2.2 | Lijepljenje gipskartonskih ploča debljine 1,25 cm na zid i priprema do farbanja.Tehnički nužna obrada spojeva i površine prema kvaliteti Q2 U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal, radnu skelu i transporte. Obračun po m2. | m2 | 55 | 0 | 0
2.3 | Struganje stare boje sa zidova. U jediničnu cijenu ukalkulirati sva rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 80 | 0 | 0
2.4 | Impregnacija zidova i stropova akrilnom emulzijom. U cijenu su uključeni sav rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 180 | 0 | 0
2.5 | Dvostruko gletanje zidova i priprema za farbanje. U cijenu su uključeni sav rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 80 | 0 | 0
2.6 | Priprema i farbanje zidova i stropova poludisperznom bojom 2x u tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni sav rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 180 | 0 | 0
2.7 | Zidarska obrada špaleta (spoj stolarije i zida). Stavka uključuje zidarsku obradu špaleta u produžnom mortu uz prethodno nabacivanje cementnog šprica. Obračun po m'. | m' | 30 | 0 | 0
2.8 | Farbanje vertikalnih cijevi plinske instalacije. Prije farbanja lakom cijevi očistiti i odmastiti. Cijevi su dužine 3,35 m. Obračun po komadu očišćene, odmašćene i pofarbane plinske cijevi. | kom | 8 | 0 | 0
2. | GIPS- KARTONSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0

## Parketarski radovi
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupno [€]
3. | PARKETARSKI RADOVI
Uvodna napomena: U ovu vrstu radova uračunati sve troškove rada, zarade, upotrebe materijala, pomoćnog materijala, transporta, gradilišnog transporta (horizontalnog i vertikalnog), skele, odvoza na deponiju, te svih ostalih troškova koji se mogu pojaviti.
3.1 | Trokrako strojno brušenje, kitanje i lakiranje postojećeg parketa, polu mat lakom u tri sloja. Obračun po m2. | m2 | 60 | 0 | 0
3.2 | Dobava i postava novih kutnih hrastovih letvica, standardnih dimenzija, sa lakiranjem polu mat lakom u tri sloja. Obračun po m'. | m' | 35 | 0 | 0
3. | PARKETARSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0

## Elektrotehnički radovi
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupno [€]
4. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
Uvodna napomena: U ovu vrstu radova uračunati sve troškove rada, zarade, upotrebe materijala, pomoćnog materijala, transporta, gradilišnog transporta (horizontalnog i vertikalnog), skele, odvoza na deponiju, te svih ostalih troškova koji se mogu pojaviti.
4.1 | Dobava i montaža utičnica i prekidača. Komplet s okvirima, nosačima i instalacijskim kutijama za podžbuknu montažu.U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal.
| utičnica p/ž 16A/230V | kom | 10 | 0 | 0
| prekidač isklopni P/Ž 10A/230V | kom | 2 | 0 | 0
4.2 | Dobava, montaža i spajanje ugradna LED svjetiljka (panel), mikroprizmatični difuzor.Minimalne tehničke karakteristike: Ukupna snaga ≤ 30W Efektivni svjetlosni tok ≥ 4200lm Faktor bliještanja UGR ≤ 19 Temperatura boje svjetlosti = 4000K (+/-10%) Kvaliteta prikaza boje ≥ 80 Trajnost L70 ≥ 100.000h Stupanj zaštite IP ≥ 54 (s donje strane) Svjetiljka posjeduje važeći ENEC certifikat kao tip LED Panel Slim Performer G6 OPPLE ili jednakovrijedan proizvod | kom | 8 | 0 | 0
NUDI SE:
4.3 | Dobava, montaža i spajanje nadgradna strujna tračnica za postavljanje spot reflektora, trofazno ožičenje, kompatibilna sa nuđenim modelima spot reflektora (oznake B1). Stavka se isporučuje s nosačima, sitnim priborom i spojnicama za međusobno ravno spajanje tračnica i završnim poklopcima. Obračun po metru. | m | 22 | 0 | 0
4.4 | Dobava, montaža i spajanje napojni (početni) element za strujne tračnice, trofazno ožičenje. | kom | 3 | 0 | 0
4.5 | Dobava, ugradnja i spajanje pot LED svjetiljka okruglog oblika za postavljanje na šinski razvod, mogućnost vertikalnog i horizontalnog zakretanja; mogućnost regacije širine svjetlosnog snopa Minimalne tehničke karakteristike: Ukupna snaga ≤ 13W Efektivni svjetlosni tok ≥ 1400lm širina snopa svjetlosti: 25-60stupnjeva Temperatura boje svjetlosti = 3000K (+/-10%) Kvaliteta prikaza boje CRI ≥ 90 Trajnost L80 ≥ 50.000h kao tip Teres zoom small ESSE-CI ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 15 | 0 | 0
NUDI SE:
4.6 | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradna svjetiljke sigurnosne rasvjete, pripravni mod rada, autonomija 3h, s ovjesnom pločom i piktogramskom naljepnicom odgovarajućeg smjera Minimalne tehničke karakteristike: Snaga LED izvora: 2W Efektivni svjetlosni tok ≥ 280lm Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP65 Svjetiljka posjeduje važeći ENEC certifikat Dimenzije piktograma: 260x130mm (+/- 20%) kao tip EXIT M PLX AWEX ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 3 | 0 | 0
NUDI SE:
4.7 | Dobava i polaganje vodova. Vodovi se položu podžbukno u PVC instalacijskim cijevima i PVC instalacijskim kanalima.
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 70 | 0 | 0
| NYM-J 5x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 90 | 0 | 0
| FG160R 5x6mm2 | m | 50 | 0 | 0
4.8 | Dobava i montaža instalacijskog materijala:
| PSC negorive cijevi Ø 16-25mm | m | 200 | 0 | 0
| podžbukne razvodne kutije Ø 100mm | kom | 15 | 0 | 0
| nadžbukne razvodne kutije | kom | 4 | 0 | 0
4.9 | Dobava i montaža zidni razdjelnik, 2-redni,, vrata 36 modula, IP40 357x392x106mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x15 priklju?aka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208.Opremljen sljedećom opremom:
| Isklopnik, 3-polni, 40A | kom | 1 | 0 | 0
| Zaštitni uređaj dif.struje 40A/0.03/4p | kom | 1 | 0 | 0
| Zaštitni prekidač, 6kA, B 16A, 1-polni | kom | 3 | 0 | 0
| Zaštitni prekidač, 6kA, B 10A, 1-polni | kom | 2 | 0 | 0
| Zaštitni prekidač, 6kA, B 10A, 3-polni | kom | 3 | 0 | 0
| Grebenasta sklopka, montaža na vrata, 0-1/10A/1p | kom | 9 | 0 | 0
| Komplet sa ožičenjem, oznakom elemenata, jednopolnom shemom i sitnim materijalom do pune gotovosti | kompl. | 1 | 0 | 0
4.1 | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10). Izdavanje potrebne dokumentacije o izvršenim mjerenjima. | kompl. | 1 | 0 | 0
4.11 | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10). Izdavanje potrebne dokumentacije o izvršenim mjerenjima. | kompl. | 1 | 0 | 0
4. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0

## Ostali radovi
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena [€] | Ukupno [€]
5. | OSTALI RADOVI
Uvodna napomena: U ovu vrstu radova uračunati sve troškove rada, zarade, upotrebe materijala, pomoćnog materijala, transporta, gradilišnog transporta (horizontalnog i vertikalnog), skele, odvoza na deponiju, te svih ostalih troškova koji se mogu pojaviti.
5.1 | Dobava i ugradnja kamenog praga debljine 5 cm kod ulaznih vrata. Kameni prag se polaže u sloj fleksibilnog ljepila namijenjenog za obloge od kamena. Točne dimenzije praga provjeriti na licu mjesta. U cijenu ukalkulirati sav rad i materijal. Obračun po m' ugrađenog kamenog praga. | m' | 2 | 0 | 0
5.2 | Dobava i ugradnja unutarnjih kamenih prozorskih klupčica debljine 3 cm. Prozorske klupčice se polažu u sloj fleksibilnog vrhunskog ljepila namijenjenog za obloge od kamena. Točne dimenzije provjeriti na licu mjesta. Obračun po m' ugrađene klupčice. | m' | 6 | 0 | 0
5.3 | Dobava i ugradnja vanjske i unutarnje jedinice mono split sustava. Tehničke značajke uređaja: Učinak hlađenja (kW): 5,0 Raspon rashladnog učinka (min.-max.) (kW):1,6 - 6,7 SEER / Energetska klasa: 6,80 / A++ Učinak grijanja (kW): 6,0 Raspon toplinskog učinka (min.-max.) (kW): 1,3 - 8,0 SCOP / Energetska klasa: 4,10 / A+ Uzorak: Tip kao AR9500 WINDFREE AVANT AR18TXEAAWKNEU, proizvođač Samsung ili jednakovrijedno. Obračun po komadu ugrađenog klima uređaja. | kom | 1 | 0 | 0
NUDI SE:
5. | OSTALI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0

## REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA RADOVA | Ukupno [€]
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA | 0
2. | GIPS-KARTONSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
3. | PARKETARSKI RADOVI | 0
4. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
5. | OSTALI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV, 25 % | 0
| SVEUKUPNO | 0