## troškovnik
Naziv naručitelja: Grad Bakar
Predmet nabave: Nabava i ugradnja sustava navodnjavanja za nogometno igralište Hroljevo
Evidencijski broj nabave: JN 94/24
TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Cijena (EUR) bez PDV-a | Ukupno (EUR):
1. | Iskop kanala te zatrpavanje istog nakon postave cijevi i potrebnih elemenata za navodnjavanje igrališta. Kanal iskopa presjeka cca vel. 30/40 cm, dužine cca 400 m1. Sve izvesti po pravilima struke te obračunati po kompletu stavke. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža senzora za kišu tipa Hunter ili jednakovrijednog s svim veznim materijalom. Obračun po kompletu ugrađenog elementa. | kpl | 1 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO (tip/proizvođač):
3. | Dobava i montaža šahta tip Jumbo ili jednakovrijednog s svim veznim materijalom. Obračun po kompletu ugrađenog elementa. | kpl | 1 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO (tip/proizvođač):
4. | Dobava i montaža elemenata za potpuno funkcioniranje navodnjavanja nogometnog igrališta. Povezati sve u jedinstvenu cijelinu te obračunati po komadu ugrađenog elementa.
a | alkaten fi 32 mm, PN 10 | kom | 1 |  | 0
b | spojnica koljena 32x1 | kom | 52 |  | 0
c | stezaljke za alkaten | kom | 26 |  | 0
d | spojnica koljeno 63x63 | kom | 20 |  | 0
e | spojnica T 63x63x63 | kom | 20 |  | 0
f | spojnica 63x63 | kom | 10 |  | 0
g | koljeno spoj pp | kom | 30 |  | 0
h | T - spoj Ž pp | kom | 30 |  | 0
i | spojnica koljeno ž. 63x2 | kom | 10 |  | 0
j | spojnica Tž 6x63 | kom | 10 |  | 0
k | spojnica koljeno m.63x2 | kom | 10 |  | 0
l | programator PCC - 1501 E | kom | 1 |  | 0
m | kabel 7x0,85 - 76 m | kom | 8 |  | 0
n | din.raspršivač I - 40 | kom | 26 |  | 0
o | ventil niklovani 2 cola | kom | 6 |  | 0
p | nipl 2 pp | kom | 30 |  | 0
r | priključak m.63x2 | kom | 40 |  | 0
s | elektroventil 2 cole PGV | kom | 10 |  | 0
š | spoj ž - 2 pp | kom | 30 |  | 0
t | cijev fi 63 12,5 PN 10 | kom | 800 |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO SA PDV-om: |  |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Ukoliko Izvođač ne navodi jednakovrijedan proizvod smatra se da nudi sve prema opisu iz troškovnika.