## List1
TROŠKOVNIK (179/25)
1. Naručitelj: GRAD BAKAR
2. Predmet nabave: Uklanjanje ruševine na k. č. br. 2466/2 k. o. Bakar
Napomena: Troškovnikom je predviđeno rušenje i odvoz ostataka objekta na k.č. 2466/2 k.o. Bakar. Objekt se nalazi iza zgrade uprave Grada Bakra. Prilaz do objekta postoji sa nekoliko strana no sve preko stepenica te ne postoji direktan pristup do parcele za mehanizaciju i vozila. Materijal od rušenja je potrebno transportirati na udaljenost od minimalno 25 m do utovara u vozilo. U jedinične cijene potrebno je uključiti sav potreban horizontalni i vertiklani transport, priručne skele i rampe kao i sve ostalo nužno za potpuno dovršenje radova odnosno čišćenje čitave čestice.
Uklanjanje ruševine na k.č. br. 2466/2 k.o. Bakar
r. br. | j. mj. | kol. |  | jed. cijena | ukupno
1. | Krčenje parcele od raslinja sa utovarom, odvozom i zbrinjavanjem raslinja na odgovarajuću deponiju. Obračun po m2 očišćene parcele.
| m2 | 65 | a' |  | 0
2. | Strojno-ručno rušenje zidova ruševine, prijenos i prijevoz materijala do vozila, utovar, prijevoz i deponiranje materijala na deponiju izvođača bez obzira na udaljenost. U jediničnu cijenu uključen utovar i odvoz postojećeg materijala urušenog unutar objekta. U cijenu uključen sav potreban rad za potpuno dovršenje stavke, trošak deponiranja i eventualno planiranje deponije te završno poravnanje terena nakon izvršenog odvoza. Obračun po m3 odvezenog materijala od rušenja prema stvarno izvedenim količinama.
| m3 | 35 | a' |  | 0
3. | Izrada skele za sanaciju zida susjednog objekta. Predmetna skela izrađuje se za uređenje zida susjednog objekta na k.č. 2372 k.o. Bakar, a nakon uklanjanja ruševine. Eventualne skele koje će se izrađivati za uklanjanje objekta uključiti u jediničnu cijenu rušenja i odvoza. Obračun po m2 izvedene skele za potrebe žbukanja
| m2 | 40 | a' |  | 0
4. | Izrada cementnog šprica te grube zaribane žbuke na zid susjednog objekta na k.č. 2372 k.o. Bakar. Špric se izvodi nakon čišćenja, otprašivanja i pranja postojećeg zida. Stavka uključuje i zapunjavanje eventualnih većih pukotina, reški između kamena i sl. Obračun po m2 zida obrađenog špricom i grubom zaribanom žbukom.
| m2 | 40 | a' |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0