## troškovnik
Naziv naručitelja: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar, OIB 31708325678
Predmet nabave: Nabava i ugradnja sustava navodnjavanja za nogometno igralište NK Borac Bakar
Evidencijski broj nabave: JN 93/24
Prilog 2. Troškovnik za nabavu:
Nabava i ugradnja sustava navodnjavanja za nogometno igralište NK Borac Bakar
Redni broj | OPIS | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena bez PDV-a (EUR)
1. | Nabava, i ugradnja digitalnog programatora navodnjavanja s mogučnošću upravljanja minimalno 12 zona, trajna memorija programa, prenaponska zaštita ulaza i svih izlaza, izmjenjivi izlazni moduli. | kom | 1 |  | 0
2. | Nabava i ugradnja izlaznog modula programatora za upravljanje do 4 elektromagnetska ventila. | kom | 3 |  | 0
3. | Nabava i montaža impulsnog zaljevača, 24 VAC, 3 dizne. Jedna brzina rada, puni krug, kut mlaza 22˚, priključak 1½”, domet do 36,5 m, gumena košara za busen prirodne trave. | kom | 3 |  | 0
Nudi se:
Tip:____________________
Proizvođač: ___________________
4. | Nabava i montaža impulsnog zaljevača, 24 VAC, 2 dizne, 2 brzine rada, sektorski, 22˚ vert. priključak 1½”, domet do 36,5 m. | kom | 12 |  | 0
Nudi se:
Tip:____________________
Proizvođač: ___________________
5. | Nabava, transport i ugradnja PEHD 63/10 cijevi u pripremljeni kanal, za potrebu spajanja na opskrbni prsten glavnog igrališta, uz sva potrebna spajanja odgovarajučim navojnim spojnicama izrađenim u standardu PN16. | m' | 500 |  | 0
6. | Nabava, transport i ugradnja PEHD 75/10 cijevi u pripremljeni kanal uz sva potrebna spajanja odgovarajučim navojnim spojnicama izrađenim u standardu PN16. | m' | 24 |  | 0
7. | Nabava transport i montaža sklopa za priključenje dobavnog voda na prsten T-komad 63 - 75 - 63 mm. | kpl | 1 |  | 0
8. | Nabava, transport i montaža zglobnog priključka 1½” Swing joint | kom | 15 |  | 0
9. | Nabava, transport i montaža PEHD PN16 navojne spojnice 63 - 63 mm | kom | 2 |  | 0
10. | Nabava, transport i montaža PEHD PN16 navojne spojnice 63 x 1½” x 63 mm. | kom | 15 |  | 0
11. | Nabava transport i montaža sklopa za priključenje dobavnog voda na prsten T-komad 63 - 63 -63 mm. | kom | 2 |  | 0
12. | Nabava, transport i montaža PEHD PN16 navojne spojnice 2" - 21/2" - 2". | kom | 1 |  | 0
13. | Nabava i polaganje u zemlju elektro kabela oznake NYYO 3 x 2,5 mm2. | m' | 1000 |  | 0
14. | Nabava, transport i trake za obilježavanje kablova. | m' | 500 |  | 0
15. | Nabava i ugradnja elektro ormara, stakloplastični, IP65, dim. 400x500x200 mm s montažnim priborom za ugradnju programatora. | kom | 1 |  | 0
16. | Nabava transport i ugradnja vodotijesnih spojnica DBY u svrhu povezivanja vodića i ožićenja EMV. | kom | 50 |  | 0
17. | Potrošni materijal (vodovodni i elektro). | kpl | 1 |  | 0
18. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja sustava navodnjavanja u CAD formatu. | kpl | 1 |  | 0
19. | Potrebno ispitivanje sustava navodnjavanja pod tlakom (tlačna proba) sukladno uputama projektanta uz izradu zapisnika o ispitivanju. | kpl | 1 |  | 0
20. | Transportni troškovi materijala | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0
Datum: |  |  |  | Ponuditelj: